兰州大学

草业科学实验教学中心

相关管理政策、保障措施、规章制度

兰州大学草业科学实验教学中心

兰州大学草地农业科技学院

2015年8月修订

目录

兰州大学实验教学管理制度政策	3

第一部分：实验室建设与管理	3

兰州大学实验室工作管理暂行规定	3

兰州大学实验室安全管理暂行办法	8

兰州大学实验室档案管理办法	11

兰州大学实验室建立、调整、撤消管理暂行办法	12

兰州大学实验室基本信息收集整理办法	14

兰州大学实验室绩效考核暂行办法	15

附件一、兰州大学教学实验室绩效考核记分表	25

兰州大学优秀实验室评比暂行办法	32

附件二、兰州大学优秀实验室推荐表	34

第二部分：仪器设备管理	34

兰州大学仪器设备管理暂行办法	34

兰州大学“211”、“985”仪器设备购置、管理暂行办法	38

兰州大学大型精密仪器设备管理暂行办法	41

附件三：国家科委统管23种大型精密仪器设备	46

附件四： 兰州大学大型精密仪器设备考核记分表	47

兰州大学低值耐用品管理暂行办法	50

兰州大学仪器设备维修管理暂行办法	51

兰州大学实验仪器设备采购、验收暂行办法	53

兰州大学仪器设备验收工作规程	56

兰州大学仪器设备出借、调拨、报废管理暂行办法	59

兰州大学实验室仪器设备建帐细则	61

兰州大学仪器设备损坏丢失赔偿办法	64

第三部分 实验室工作人员管理	67

兰州大学实验室和仪器设备管理人员职责	67

兰州大学实验技术人员考核暂行办法	69

兰州大学实验技术人员定编暂行办法	71

兰州大学实验技术人员职务评、聘暂行条例	73

兰州大学实验技术人员工作量计算暂行办法	77

附件五：兰州大学实验技术人员考核表	81

兰州大学实验室工作先进个人评比暂行办法	83

第四部分 其他实验室工作管理制度	85

兰州大学招标工作管理和监督暂行办法	85

兰州大学实验仪器设备招标采购实施细则	88

草业科学实验教学中心管理制度	91

一、 实验教学中心管理制度	91

二、实验教学中心工作制度	92

三、仪器设备管理制度	93

四、仪器设备的使用制度	94

五、仪器设备损坏丢失赔偿处理办法	95

六、低值耐用及易耗品使用管理办法	97

七、化学药品、菌种、毒种使用管理办法	98

八、生物安全制度	99

九、实验教学中心安全管理制度	100

十、实验教学中心安全保密制度	103

十一、实验教学中心卫生管理制度	104

十二、三废回收管理制度	105

十三、实验教学中心主任岗位职责	106

十四、实验教学中心总工程师岗位职责	107

十五、实验教学中心技术负责人员岗位职责	108

十六、实验教学中心管理人员岗位职责	109

十七、实验课程主讲教师岗位职责	111

十八、实验课程指导教师岗位职责	112

十九、实验教学中心实验员岗位职责	113

二十、实验教学中心实验工作人员培训提高计划	114

二十一、实验教学中心学生实验守则	115

二十二、兰州大学野外试验台站暂行管理办法	116

## 兰州大学实验教学管理制度政策

## 第一部分：实验室建设与管理

兰州大学实验室工作管理暂行规定

第一章总则

第一条为了加强实验室建设和管理，保障学校的实验教学质量和科学研究水平，提高办学效益，根据原国家教委《高等学校实验室工作规程》，结合我校实际，特制定本规定。

第二条高等学校实验室是进行实验教学、科学研究、技术开发的重要基地，是高校办学的基本条件之一。

第三条实验室工作必须贯彻国家的教育方针，保证完成实验教学任务，不断提高实验教学水平；积极开展科学研究、技术开发等工作，在保证完成实验教学和科学研究任务的前提下，为经济建设和社会发展服务。

第四条实验室的建设和管理，要从学校的实际出发，根据教学、科研的需要，统筹规划，合理设置，科学管理，实现资源共享，提高投资效益。

第五条重视实验技术队伍的建设和培养，努力建立一支素质高、技术熟练、结构合理、热心为教学、科研服务的实验技术队伍。

第二章体制与机构

第六条实验室体制实行以学校和学院管理为主的校、院二级管理体制。

第七条学校由一名副校长负责分管全校实验室工作，实验室与设备管理处为全校实验室工作主管部门，管理与协调实验室的各项工作。

第八条各学院须有院长或一位副院长主管实验室工作，并确定实验室管理秘书和财产管理员。仓库保管员和材料会计的设置由各学院根据实际情况自行决定。

第九条实验室实行主任负责制。根据实验室规模大小，可设主任一人，副主任一人。实验室主任、副主任，由各学院提出人选，报学校审定后，由学校下文聘任或任命。

第十条各实验室可按实验室功能的不同下设若干个实验分室。各实验分室由专职实验技术人员具体负责。在实验室主任的具体领导下，各类实验室工作人员要有明确的职责，做到团结协作，责任到人。

第十一条学校设立实验室工作委员会（以下简称“委员会”）。“委员会”由主管校长、相关职能部门负责人和学术、技术、管理等方面的专家组成。“委员会”对实验室建设、制度建设、实验室布局、大型精密仪器购置及科学管理等方面的重大问题进行研究、论证、咨询，为学校决策提出建议。

第三章基本任务与要求

第十二条根据学校教学计划和教学大纲的规定，承担实验教学任务。各项实验教学任务必须要有实验教材、实验教学大纲、实验指导书、实验项目卡及实验项目主管人，保证完成实验教学任务。

第十三条要不断提高实验教学质量，注意培养学生进行科学实验的能力，帮助学生掌握科学的实验方法，训练严格的科学态度和作风。随着教学和科学技术的发展，要不断改进实验方法，积极开展实验仪器的改进、研究和自制工作，努力开设新的实验教学项目或选做实验项目。要加大设计性、综合性、应用性实验的比例，提高学生创新能力、动手能力。大力提倡对学生全日开放实验室。

第十四条实验室应积极承担科研任务，努力提高实验技术水平。要充分发挥实验室技术和设备的潜在能力，完善技术条件和工作环境，以保障高效率、高水平地完成科学实验任务。

第十五条实验室在保证完成教学和科研任务的前提下，要积极开展社会服务工作，开展学术、技术等交流活动。

第十六条实验室应负责仪器设备的管理、维护、检修等工作，并按规定进行定期校验，使仪器设备经常处于完好状态，提高仪器设备的利用率和完好率，保证实验数据的准确性和实验结果的可靠性。

第十七条认真贯彻执行实验室建设和管理的各项规章制度，严格管理，不断提高管理水平。

第四章建设与管理

第十八条实验室必须具备的条件：

1、有建立实验室的校发文件。

2、有校发文件任命并具有高级职称（或中级职称的硕士）的人员担任实验室主任。

3、具有与完成任务相适应的实验室工作人员，一般在岗专职技术人员与管理人员不少于3人。

4、具有完成任务所需的基本仪器设备和配套设施，一般应具有的常规仪器总值在200万元以上。

5、实验用房及场地面积一般应在1000平方米以上。

6、具有明确、稳定的学科方向和饱满的教学、科研或技术开发任务，有较长期、稳定的经费来源。

7、具有完整的实验室管理制度和工作规范。

第十九条实验室应按照学校的总体发展规划和实际情况，制订近期和长远的建设规划。规划需对人力、物力、财力进行综合平衡，分清轻重缓急，有计划有重点地提出年度建设计划。实验室建设规划将是学校投资决策的依据。

第二十条实验室的建设与改造，要依据学校批准的实验室建设规划，制订年度实施计划，经实验室与设备管理处审核，报主管校长批准后执行。在制订计划时，必须考虑房屋、设备、附属设施等物质条件和实验技术人员、管理人员的配备。

第二十一条实验室建设要讲究投资效益，贯彻资源共享的原则。逐步做到四个统一，即统一规划一级学科实验内容；统一购置、使用和管理教学仪器；统一核算实验教学经费的收支；统一管理实验用房，合理使用实验室。其目的是充分发挥实验室和仪器设备的作用，避免重复购置。

第二十二条采取多渠道筹集资金的办法筹措实验室建设经费。学校将从教育事业费、基建费、科研费、计划外收入、各种基金中划出一定比例用于实验室建设。凡利用实验室进行有偿服务的，都须将收入的一部分用于实验室建设。

第二十三条凡属新建实验室，应根据教学、科研的实际需要和可能条件，由学院提出《新建实验室申请报告》，组织专家论证，经实验室与设备管理处审核，报主管校长批准。学校同意并落实经费后方可作为“筹建实验室”进行筹建。筹建期满，学校组织验收，确认达到建设目标后，由学校发文正式成立并列入正式实验室建制；筹建期满，未达到建设目标的，应予撤销，并查明原因与责任，对其人员、设备、用房等做出调整处理；筹建期满，虽未达到建设目标的，但确需继续建设的，要重新提出申请。实验室调整，必须及时报实验室与设备管理处备案。撤销实验室须经校长批准，学校发文撤销。

第二十四条实验室要实现计算机管理，对实验室任务、实验项目、技术和管理人员、物资、经费、环境状态、安全等信息进行记录、统计和分析，及时为学校和上级主管部门提供实验室情况的准确数据。

第二十五条实验室要建立和健全各项规章制度，包括岗位职责（含主任职责）、教师实验守则、学生实验守则、科研人员实验须知、仪器设备操作程序和注意事项（万元以上）、实验准备规则、安全管理制度、仪器使用规则、实验材料、药品等使用办法、毒品、麻醉品、放射性物质管理办法、各类废弃物处理办法、实验室安静、整洁检查制度等，其中前七项需挂在墙上。进入实验室的各类人员，必须严格遵守实验室的各项规章制度。

第二十六条实验室仪器设备和材料、低值易耗品等物资供应和管理，按照学校的有关规定执行。

第二十七条实验室要认真做好安全防护工作，经常对师生员工进行安全教育，切实保障师生员工的安全和国家财产不受损失。实验室要定期对实验室的安全和文明卫生工作进行检查，发现问题，及时解决，确有困难的须及时报告实验室与设备管理处协调解决。

第二十八条实验室要加强对易燃、易爆、放射性、有毒、有害物品的管理。实行“三专”管理，即设立专库或专柜存放，专人保管、专人审批。此类物品的领用必须严格把关，做到使用量、使用时间、使用人、用途等方面准确无误，并做好使用记录。

第二十九条凡在实验室进行易燃、易爆、有毒、有害产品的试制或试验时，事先必须经过专家论证，报实验室与设备管理处审查，主管校长批准，当地公安部门同意备案后方能进行。

第三十条实验室实行年度效益考核制，其办法是建立实验室自我评估制度。学校依据实验室建设规划的执行情况、实验室基本条件、实验室管理水平、实验室效益、实验室特色、实验室安全、服务态度、服务质量等制定评估指标体系，开展实验室年度自评工作。其评估结果即为绩效考核结果。

第五章队伍建设

第三十一条实验技术人员是教学和科研的重要技术力量，要根据学校教学和科研的需要，努力建设一支结构合理、相对稳定的实验技术队伍。

第三十二条实验技术队伍包括从事实验室工作的教师、研究人员、工程技术人员、实验技术人员、管理人员和工人。各类人员要建立岗位责任制，各司其职，同时要团结协作，积极完成实验室各项工作。

第三十三条要选择具有较高的思想政治觉悟，有一定的专业理论修养，有实验教学或科研工作经验，组织管理能力较强的相应专业的高级职称人员担任实验室主任。

第三十四条实验室队伍应保持相对稳定，实验室主任、实验室技术人员和实验室仪器设备保管员等主要岗位人员的调动、更换（包括学院内部的调岗）或调离、退休，必须首先确定接替人员，并认真办理物资清点移交手续。

第三十五条要重视实验室队伍的建设和管理。各单位应有计划、有组织地加强实验室工作人员的业务培训，通过各种途径提高实验室队伍的整体水平。

第三十六条实验室工作人员实行岗位责任制，由学院根据学校的工作目标，按照不同专业的实际工作情况具体确定。学校对实验室工作人员按《兰州大学实验技术人员考核实施办法》进行定期检查和考核，并根据实验室工作特点和本人工作实绩，按照国家和学校的有关规定评定相应的职称。

第三十七条学校定期组织检查、总结、评比和交流实验室工作的先进经验。对成绩显著的集体和个人进行表彰和奖励，对违章失职或因工作不负责任造成损失者，应进行批评教育或行政处分，直至追究法律责任。

第三十八条学校根据国家教育部有关文件的精神，对从事高温、低温、辐射、病菌、噪声、毒性、激光、超净等工作的实验室工作人员，切实加强劳动保护。对于在上述环境中工作的人员要按照国家有关从事有害健康工种的营养保健规定，发足保健津贴，享受应有的劳保待遇。

第六章附则

第三十九条本规定自发文之日起执行。以往有关实验室管理规定与本规定不一致的，一律以本规定为准。

第四十条本规定解释权归实验室与设备管理处。

## 兰州大学实验室安全管理暂行办法

实验室安全管理工作是确保实验室教学、科研工作正常进行的前提保证，为了加强实验室安全管理工作，确保师生员工的人身安全和学校的财产安全，特制定本办法。

- 实验室安全管理工作的职责

第一条  各实验室必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据各自实验室的具体情况，制定相应的安全管理办法和操作规程，并悬挂公示。

第二条  各实验室应设有兼职的安全员，负责本实验室的安全工作。安全员应经过培训，具备一定的安全知识和技能。

第三条  对首次做实验的人员必须进行安全教育和培训，在掌握各项实验室安全管理办法和基本知识，熟悉各项操作规程后，方可开始实验。

第四条  在实验室中应积极宣传、普及一般急救知识和技能，如：烧伤、创伤、中毒、触电等急救处理办法。实验室应有定期进行安全检查的制度，积极表彰先进，严肃查处事故。

第五条  发生不安全事故时，应采取积极有效的应急措施，及时处理，防止事故扩大蔓延，并及时上报，不得隐瞒事实真相。

- 实验室安全管理工作的内容

第六条  实验室内的仪器设备、材料、工具等物品要摆放整齐，布局合理。各实验室应及时清理废旧物品，不堆放与实验室工作无关的物品，要有安全通道，严格做到四防、五关、一查（防火、防盗、防破坏、防灾害事故；关门、关窗、关水、关电、关气；查仪器设备）。

第七条  实验室防火工作应以防为主，严格杜绝火灾隐患，及时了解各类有关易燃易爆知识及消防知识。

第八条  实验室要加强安全用电管理，不得擅自改装、拆修电器设施；不得乱接乱拉电线，实验室内不得有裸露的电线头；电源开关箱内不得堆放物品，以免触电或燃烧；使用高压动力电时，应穿戴绝缘胶鞋和手套，或用安全杆操作；有人触电时，应立即切断电源，或用绝缘物体将电线与人体分离后，再实施抢救。

第九条  实验室在使用易燃、易爆、剧毒及细菌疫苗等危险品时，要严格按相关管理规定使用和保管，同时要有可靠的安全防范措施，并作好详细记录。

第十条  实验室在使用放射性物质时应避免放射性物质进入体内和污染身体；尽量减少人体接受外部辐射的计量；尽量减少放射性物质扩散造成的危害；对放射性废物要储存在专用污物筒中并定期按规定处理。

第十一条实验室在涉及压力容器、电工、焊接、振动、噪声、高温、高压、辐射、强光闪烁、细菌疫苗及放射性物质的操作和实验时，要严格制定相关操作规程，落实相应的劳动保护措施。

第十二条  实验室在生物安全方面的管理工作应严格遵守国家《实验室生物安全通用要求》的相关规定。

第十三条  实验室对于环境安全管理工作要有充分认识，对废气、废物、废液的处理须严格按照有关规定执行，不得随意排放，不得污染环境。新建和改扩建实验室时须将有害物质、有毒气体的处理方案列入工程施工计划。

- 仪器设备安全管理工作的内容

第十四条各实验室要根据仪器设备的性能要求，落实安装使用仪器设备的场所，做好水、电供应；根据仪器设备的不同情况，落实防火、防潮、防热、防冻、防尘、防震、防磁、防腐蚀、防辐射等技术措施。

第十五条各实验室须制定仪器设备安全操作规程，使用仪器设备尤其是大型贵重仪器设备的人员必须经过培训，考核合格后方可上岗。

第十六条各实验室须定期对仪器设备进行维护、校验和标定。

第十七条仪器设备发生故障要及时组织修复，并做好维修记录。一般仪器设备的维修、拆卸需经实验室主任同意，不具备维修专业知识的人员不得从事此项工作。大型贵重仪器设备的维修主要依靠生产厂家及专门维修公司，一般不准自行拆卸，确有必要时，须经实验室与设备管理处审批。

第十八条要注意大型贵重仪器设备的停水停电保护，防止因电压波动或突然停电、停水造成仪器设备损坏。

第十九条各实验室要根据仪器设备的性质配备相应的消防设备与器材，实验室的工作人员应学会正确使用，提高事故防范能力。

第二十条仪器设备安全工作要责任到人，仪器设备的管理人员就是该仪器设备的安全负责人。仪器设备在使用过程中要有人管理，管理人员应经常进行安全检查，发现问题应向领导与主管部门报告并及时解决。

第二十一条对于因责任事故造成仪器设备损坏或丢失的单位或个人要实行赔偿。

第四章附则

第二十二条  本办法自发布之日起实行，由实验室与设备管理处负责解释。

## 兰州大学实验室档案管理办法

根据教育部《高等学校实验室工作规程》的精神和规定，为了更科学、规范地做好实验室档案管理工作，特制定本办法。

- 实验室档案管理的职责

第一条  实验室档案管理是实验室工作中的重要组成部分，应由专人负责收集、整理、归档，要求实验室所有工作人员能够树立档案意识。

第二条  各实验室每学年度应按要求及时上报上级主管部门要求的实验室与仪器设备情况信息。

- 单位或个人因工作需要查阅或借用档案资料的，均应按学校档案管理的有关规定办理查阅或借用手续并按时归还。

第二章实验室档案管理工作的内容

第四条  实验室建设与管理方面：实验室批准建立、调整的文件；实验室用房的相关图纸；实验室考核评估材料；实验室先进评比和获奖材料；实验室的各种规章制度；实验室工作日记；教育部要求上报的实验室与仪器设备的各方面信息。

第五条  实验技术队伍方面：除教育部每年要求上报的相关信息外还应包括人员培训记录、人员考核晋升情况等属于归档、建档范围。

第六条  实验教学方面：除教育部每年要求上报的相关信息外还应包括实验教材和指导书；实验技术研究内容及成果等属于归档、建档范围。

第七条  仪器设备方面：除教育部每年要求上报的相关信息外还应包括调拨、报废凭证；低值耐用品帐册；大型仪器设备的论证报告、技术资料、使用记录等属于归档、建档范围。

第八条  科研方面：项目的立项报告、经费使用情况、鉴定报告等属于归档、建档范围。

第九条  其它具有保存价值的资料，如照片、录像等属于归档、建档范围。

第三章附则

第十条  本办法自发布之日起施行，由实验室与设备管理处负责解释。

## 兰州大学实验室建立、调整、撤消管理暂行办法

第一章总则

第一条  为加强我校实验室的建设和管理，贯彻《高等学校实验室工作规程》(国家教委第20号令)，提高实验室的整体效益，特制定本办法。

第二条  实验室是学校正式建制的承担教学、科研和技术服务的实体。实验室的建立、调整和撤消都必须按照规定进行审批。全校各类实验室均由实验室与设备管理处统一归口管理。

第二章实验室分类、建立的原则和基本条件

第三条  实验室按照管理级别分为以下几类：国家重点实验室（工程中心）、省部级重点实验室、校级实验室，学院级实验室。

第四条  实验室按类别分为基础实验室、专业实验室、科研实验室和综合实验室。基础实验室和专业实验室是指以基础课和专业课实验教学为主的实验室；科研实验室指上级主管部门或学校正式承认的以科学研究为主的专职科研实验室；综合实验室是指多方兼顾，以服务为主的实验室。

第五条  实验室的建制应根据学校学科建设的总体规划，按照学校教学、科研和服务的任务以及实际需要确定，统筹规划，合理布局，避免小而全、分散重复设置。

第六条  实验室的设立应具备以下基本条件：

1. 有稳定的学科发展方向和饱满的实验教学或科研、技术开发等任务；

2. 有符合实验技术工作要求的房舍、设施及环境。实验室用房面积不得低于100 平方米；

3. 有足够数量、配套的仪器设备；

4. 有相对稳定、结构合理的实验室工作人员，包括合格的实验室主任和两名以上的专职实验技术人员；

5. 有科学的工作规范和完善的管理制度。

第三章 实验室建立、调整、撤消的申报和审批程序

第七条 国家重点实验室（工程中心）、省部级重点实验室的建立、调整和撤消需要由上级主管部门负责审批，其日常管理工作主要由学校科研处负责。

第八条  校级及校级以下实验室的建立、调整和撤消需要由实验室与设备管理处负责审批。

第九条  实验室的建立必须进行必要性、可行性论证。凡申请新建的实验室，须由学院向实验室与设备管理处提出书面申请，说明实验室建立的必要性和可行性，并按本办法第六条详细说明具备的各项条件，填写《兰州大学实验室登记表》。实验室与设备管理处对申请建立的实验室进行初审后，将会同学校相关部门共同审定，经批准建立。

第十条  实验室的调整指对实验室进行不涉及实验室新建和原有实验室撤消的调整，如：实验室的更名、实验室的部分合并、实验室方向及任务的变化等。实验室的调整需要由学院详细说明调整理由和方案，书面报送实验室与设备管理处，经批准后方可进行。

第十一条 实验室的撤消，需要由学院详细说明实验室撤消的理由、方案以及实验室工作人员的安排、实验室用房的处理办法、实验室仪器设备及相关经费的处理意见等，书面报送实验室与设备管理处，经批准后方可执行。

第四章 附则

第十二条  本办法自颁布之日起施行，由实验室与设备管理处负责解释。

## 兰州大学实验室基本信息收集整理办法

为了加强实验室基本信息的收集整理工作，提高实验室信息收集的质量，保证统计数据的真实可靠，特制定本办法。

- 实验室基本信息收集整理工作职责

第一条  实验室基本信息收集整理工作是实验室工作的重要组成部分，在完成教育部和甘肃省教育厅要求的报表、报盘工作的同时，能够及时反映实验室的现状，为学校决策提供依据，因此要求实验室全体工作人员都能够树立信息收集的意识。

第二条  实验室工作人员应积极学习计算机、网络等方面的相关知识，能够利用先进的工具和手段进行信息收集整理工作。

第三条  各实验室应指定专门的实验室和仪器设备管理员人员，具体负责本实验室基本信息的收集整理工作。

第四条  实验室基本信息上报后，其数据的准确性由各实验室主任负责。

第五条  各实验室在基本信息收集整理工作的基础上，应积极配合实验室与设备管理处完成每年全校实验室与仪器设备情况的统计上报工作，上报信息经学院主管领导和实验室主任审核后，应一式两份，一份上报实验室与设备管理处，一份留实验室存档。

第六条  实验室每年上报的信息除“教学科研仪器设备信息”和“教学科研仪器设备增减变动情况信息”是以自然年为统计时间单位以外，其它各项信息均以学年度为统计时间单位。

- 实验室基本信息收集整理的内容

第七条 教育部和甘肃省教育厅要求完成的统计任务：实验室任务及人员情况报表报盘；实验室基本情况报盘；实验教学情况报盘；实验室工作人员报盘；基础课实验室评估情况报盘；教学科研仪器设备报盘；教学科研精密贵重仪器设备（单价10万元以上）使用情况报表报盘；教学科研仪器设备增减、变动情况报表报盘（上报信息具体内容参见各年教育部下发的《关于报送高校实验室和仪器设备统计数据盘及报表的通知》）。

第八条 其它与教学、科研相关的有价值的信息，如：科研项目信息、实验技术研究及成果、实验教学改革信息等。

- 附则

第九条  本办法由实验室与设备管理处负责解释。

## 兰州大学实验室绩效考核暂行办法

为加强实验室的建设与管理，推进实验室体制改革和增强实验室活力，优化资源配置，实现资源共享，提高实验教学质量、科研水平和投资效益，在实验室工作中牢固树立效益至上观念，把我校实验室各项工作不断推向新的高度，依据《高等学校实验室工作规程》（国家教育委员会令第20号）精神，特制订本考核办法。

- 考核范围与时间

1. 范围：各类实验中心、实验室、实验站。

2 .时间：每年十二月份

二、考核原则和目的

1. 客观、公正、科学

2. 依靠专家、发扬民主、实事求是

3. 反映实验室的客观实际，引导实验室工作走向提高效益之路。

4. 达到优化资源配置，实现资源共享，强化实验教学质量、提高科学研究研水平、培养高质量科研和技术人才的目的。

三、考核组织

（一）学院考核

学院成立由分管院长（实验室工作委员会成员）任组长，实验室主任和有关专家任成员的实验室自评小组，负责组织本学院实验室绩效考核，按照《兰州大学实验室绩效考核记分表》（见附件）中所列考核内容和评分标准进行自评记分，并简要写出自评报告。

（二）学校考核

1、由分管副校长领导，实验室与设备管理处具体组织实施；

2、实验室考核领导组织为实验室工作委员会。委员会根据学科类别设立数个考核小组，每个小组设小组长1人，负责该学科的实验室效益考核。

3、按照《兰州大学实验室绩效考核记分表》中所列考核内容和评分标准，采用听取报告和实地察看相结合的方式进行考核记分。

四、实验室绩效考核内容

教学实验室考核：

教学实验室绩效考核的内容包括：实验室综合效能，实验教学效果，科研、技术开发及社会服务效益和实验室综合管理等四大部分。实验室绩效考核采用记分制，满分为100分；无大型精密仪器设备的实验室满分为90分。

（一）实验室综合效能（满分为30分）

1、实验室利用率（满分为10分）

| 实验室利用率= |  |
| --- | --- |

学年实验人时数计算方法：实验人时数=实验课时数×学生人数

| 实验室容量= |  |
| --- | --- |

实验室使用面积仅为学生实验场所的使用面积，不包括实验准备室等；每生占有标准面积：基础、专业实验室为3.5平方米/生，机房、语音室为1.5平方米/生；

实验室额定时数：

基础课和专业（技术）基础课实验室；教育部规定64800人时数。

计算机房、语言（音）实验室：的额定人时数=机（座）数×1080。

实验室利用率≥80%，得8～10分；60%～79%，得6～7分；<60%，0～5分。

2、仪器设备在用率（满分为5分）

| 设备在用率= |  |
| --- | --- |

在用仪器设备：不含借出、待修、待报废、使用即使不满100小时

设备总台数：本实验室所有仪器设备总台件数

仪器设备在用率≥95%，得4～5分；90%～94%，得2～3分；<90%，0～1分。

3、仪器设备完好率（满分为5分）

仪器设备完好率按100%计算（满分为5分），每减少5%扣1分，小于80%得0分。

4、大型精密仪器设备利用率（满分为10分）

有效机时：必要的开机准备时间＋测试时间＋必须的后处理时间。

定额机时：

03类（仪器仪表）

通用设备 1400小时/年公式＝7小时×5天×40周＝1400小时。

专用设备 800小时/年公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

04类（机械）800小时/年公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

05类（电子设备）

计算机类1400小时/年公式＝7小时×5天×40周＝1400小时。

其它电子设备800小时/年公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

特殊设备（损耗大）400小时/年公式＝2小时×5天×40周＝800小时。

06类（印刷机）800小时/年公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

07类（卫生医疗器械）800小时/年公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

08类（文体设备）800小时/年公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

大型精密仪器设备利用率：≥80%，得8～10分；60%～79%，得6～7分；<60%，0～5分。

（二）实验教学效果（满分为35分）

1、实验项目开出率（满分为4分）

实验开出率按100%计算，满分得4分，每递减5%扣1分，小于80%得0分。

2、实验课分组人数（满分为4分）

基础课实验：每组1人，得4分；2～3人，得2～3分；≥4人，得0～1分。

专业（技术）基础课实验：每组1-2人（特殊情况按实际实验人数计），得4分；2～3人，得2～3分；≥4人，得0～1分。

专业课实验：每组1人，得4分；2～3人，得2～3分；≥4人，得0～1分。

3、实验教学改革（满分为4分）

重视实验教学内容、实验方法和手段的改革，任课教师和实验技术人员定期开展实验教学研究活动；注重利用科研成果和现代技术手段更新实验内容，综合性、设计性、障碍性实验比例≥40%；采用启发式、讨论式开展实验教学，得4分；前述各方面有一定欠缺，得1～2分；未开展实验教学改革，得0分。

4、实验室开放（满分为10分）

仪器设备对校内、外开放，实现资源共享，有完善的开放实验室的管理办法与措施；全天开放，受益面广，并取得良好的效果，得10分；前述有一定欠缺，得3～8分；未开放，得0分。

5、实验教材质量（满分为2分）

选用正式出版、质量较高的教材，得2分；使用自编油印教材，得1分，教材未形成，得0分。

6、学生实验考核成绩（满分为6分）

平均成绩≥80分，得6分；70～79分，得5分；60～69分，得4分。

7、学生实验报告水平（满分为5分）

学生实验报告的内容完整，书写工整，数据处理正确，对实验结果能进行综合分析、研究和探讨，教师批阅认真，得6分；前述有一定欠缺，得3～4分；大部分学生实验报告不能符合要求，得1～2分；教师不批阅，得0分。

（三）科研、技术开发及社会服务（满分为15分）

- 科研项目（满分为3分）

每承担一个科研项目国家级得3分，省部级得2分，厅局级得1分，校级得0.5分（项目负责人属本实验室人员、大部分实验有本实验室承担）。

2、发表论文及编著（满分为6分）

论文在国际核心学术期刊上发表每篇3分，国际期刊1.5分；论文在国内一级学术期刊上发表的每篇得1分，二级得0.5分，三级得0.3分（刊物或出版物的级别参照科研处制定的标准，论文的第一作者必须是所考核的实验室）；编著，1分/部。

3、获奖、鉴定成果（满分为3分）

国家级奖3分/项，省部级奖2分/项，厅局级奖1分/项，校级奖0.5分/项；鉴定成果，国家级3分/项，省部级2分/项，厅局级1分/项，校级0.5分/项。

4、开展对外服务（满分为3分）

开展对外服务，技术咨询、成果转让等所得经济效益，每1000元得0.1分。

（四）实验室综合管理（满分为20分）

- 实验室规划（满分为4分）

实验室规划科学合理，对实验室目前的基本情况、存在的问题能认真分析和总结；实验室有明确的指导思想、基本原则和主要目标，得3～4分；前述有一定欠缺，得1～2分；无实验室规划，得0分。

2、实验教学管理（满分为5分）

有实验教学大纲、实验教学计划，有实验计划安排及完成情况表，其课程和实验时数与学生培养计划相符；有实验教材、指导书、实验项目卡片、实验开设记录、实验报告等资料，填写认真完整；利用计算机进行实验教学管理。实验准备充分，指导认真，对首次开出的实验和首次指导实验的教师有试讲、试做制度并保留资料；有相互听课制度、听课资料、有规范的考试考核制度并认真组织实施，得5分；前述有一定欠缺，得3～4分；大部分不符合要求，得0～2分。

3、队伍建设（满分为3分）

有鼓励教师参加实验室建设和实验教学工作的政策和措施；实验教学师资队伍结构基本合理；专职人员中、高级技术人员占20%以上；有切实可行的实验技术人员培训计划；有岗位职责及分工细则，得3分；前述有一定欠缺，得2分；实验室队伍建设不理想，0～1分。

4、仪器设备管理（满分为4分）

仪器设备帐、卡、物相符率达到100%，低值耐用品的帐、卡、物相符率不低于90%；有仪器设备操作规程；仪器设备能定期进行性能指标测试，做好维护保养工作；有技术档案，并准确记录使用、借用、损坏、检查维护等情况；大型精密仪器设备有专人管理，得4分；前述有一定欠缺，得2～3分；仪器设备管理不符合要求，0～1分。

- 制度建设与安全卫生（满分为4分）

实验室有仪器设备管理制度，低值耐用品管理办法，大型精密仪器设备使用管理办法或手册；有仪器设备损坏、丢失赔偿制度，学生实验守则，安全卫生规章制度，并成文上墙；各项制度能够落到实处；实验室的安全始终贯穿在实验室各项工作中，无责任事故；仪器设备摆放整齐，卫生清洁，得4分；前述有一定欠缺，得2～3分；制度建设与安全卫生工作不理想，得0～1分。

科研实验室的考核内容（实验站参照执行）

科研实验室绩效考核的内容包括：实验室综合效能，科研、技术开发及社会服务效益和实验室综合管理等三大部分。实验室绩效考核采用记分制，满分为100分；无大型精密仪器设备的实验室满分为90分。

（一）实验室综合效能（满分为30分）

1、实验室利用率（满分为10分）

学年科研人时数为在实验室科研时数乘以研究人数之和；实验室额定工作时数为40周×5天/周×7小时/天=1400小时。

其中实验室使用面积为科研实验场所的使用面积，每人占有标准面积为20平方米/人；

实验室利用率≥80%，得8～10分；60%～79%，得6～7分；<60%，0～5分。

2、仪器设备在用率（满分为5分）（参见教学实验室的考核标准）

3、仪器设备完好率（满分为5分）（参见教学实验室的考核标准）

4、大型精密仪器设备利用率（满分为10分）（参见教学实验室的考核标准）

（二）科研技术开发及社会服务（满分为50分）

- 承担任务（满分10分）

国际合作项目，4分/项；国家级项目，3分/项；省部级项目，2分/项；厅局级项目，0.5分/项；校级项目，0.25分/项；横向联合项目，0.1分/万元。

- 研究成果（满分30分）

（1）鉴定成果

国家级，3分/项；省部级，2分/项；厅局级，1分/项。

（2）获奖项目

国家科技三大奖：一等，20分/项；二等，10分/项；三等，6分/项；

省部级科技三大奖：一等，5分/项；二等，4分/项；三等，3分/项；

厅局级奖：一等，3分/项；二等，2分/项；三等，1分/项。

校级：0.5分/项。

（3）技术项目

技术转让项目，1分/项；技术开发项目，1分/项。

（4）获得专利

受理专利：发明，3分/项；实用新型，2分/项；外观设计，1分/项；

批准专利：发明，5分/项；实用新型，2分/项；外观设计，1分/项。

（5）研制产品

高新技术产品，4分/项；国家级新产品，3分/项；省部级新产品，2分/项。

（6）发表学术论文、编著

国际核心刊物，3分/篇；国外刊物，1.5分/篇；一级学术期刊，1分/篇；二级学术期刊，0.5分/篇；三级学术期刊，0.3分/篇；编著，1分/部。

- 人才培养（满分5分）

研究生培养：博士生，1分/人；硕士生，0.5分/人；

优秀青年培养：40岁以下的正高级职称，1分/人。

- 经费收入（满分5分）

技术开发、技术转让、技术咨询及服务额，0.5分/万元；出口创汇额，2分/万元；

研究课题经费收入，0.5分/项。

（三）实验室综合管理（满分为20分）

1、实验室规划（满分为4分）

实验室规划科学合理，对实验室目前的基本情况、存在的问题能认真分析和总结；实验室有明确的指导思想、基本原则和主要目标，得3分；前述有一定欠缺，得1～2分；没有规划，得0分。

2、科研和实验教学管理（满分为4分）

有科研和指导学生毕业设计（论文）的计划及完成情况表；实验准备充分，指导认真，有科研实验记录、结题报告等资料，填写认真完整；利用计算机进行科研项目和研究成果的管理，得4分；前述有一定欠缺，得2～3分；大部分不符合要求，0～1分。

3、实验室开放（满分为4分）

仪器设备对校内、外开放，实现资源共享，有完善的开放实验室的管理办法与措施；全天开放，受益面广，并取得良好的效果，得4分；前述有一定欠缺，得1～3分；未开放，得0分。

4、队伍建设（满分为3分）

有鼓励科研人员参加实验室建设和科研工作的政策和措施；科研实验队伍结构基本合理；专职人员中，高级技术人员占40%以上；有切实可行的实验技术人员培训计划；有岗位职责及分工细则，得3分；前述有一定欠缺，得2分；实验室队伍建设不理想，得0～1分

5、仪器设备管理（满分为3分）

仪器设备帐、卡、物相符率达到100%，低值耐用品的帐、卡、物相符率不低于90%；有仪器设备操作规程；仪器设备能定期进行性能指标测试，做好维护保养工作；有技术档案，并准确记录使用、借用、损坏、检查维护等情况；大型精密仪器设备有专人管理，得3分；前述有一定欠缺，得2分；仪器设备管理不符合要求，0～1分。

- 制度建设与安全卫生（满分为3分）

实验室有仪器设备管理制度，低值耐用品管理办法，大型精密仪器设备使用管理办法或手册；有仪器设备损坏、丢失赔偿制度，学生实验守则，安全卫生规章制度，并成文上墙；各项制度能够落到实处；实验室的安全始终贯穿在实验室各项工作中，无责任事故；仪器设备摆放整齐，卫生清洁，得3分；前述有一定欠缺，得2分；制度建设与安全卫生工作不理想，得0～1分。

五、绩效考核的程序

（一）每年十二月，各学院认真组织相关人员对实验室进行自评，在规定时间内将每个实验室或实验分室的绩效自评报告（书面材料和电子文档各一份）和考核记分表上报实验室与设备管理处。每项指标打分的依据材料由实验室保存，作为考核组考核的依据。

（二）学校组织专家进行考核。

1、专家组听取学院对实验室绩效考核的总体报告，了解实验室绩效的考核情况；

2、专家组审阅和听取实验室绩效的自评报告，包括实验室综合效能、实验教学效果、科研技术开发及社会服务、实验室综合管理等方面，取得的成绩和存在的问题，下一步的工作思路和举措，以及需要说明的事项；

3、对实验室绩效自评的有关疑义进行提问，汇报人当场进行说明和答辩；

4、实地考察实验室的绩效情况，察看有关资料和数据，考核专家按照“实验室绩效考核记分表”上考核的内容逐条进行评审（听、问、考、查），确定总得分，由考核组长签字认可。

七、表彰奖励

（一）实验室绩效考核结果由实验室与设备管理处网页公布。

（二）各学院要对实验室绩效考核进行全面的总结、分析，充分利用考核结果，采取切实有效的措施，努力提高实验室绩效。

（三）学校将把实验室绩效考核结果作为今后实验室投入的重要依据，对绩效好、工作水平高的实验室予以表彰，并重点投入；对效益低下、工作水平上不去的实验室减少甚至停止投资，进行整顿，限期改进，以达到“发挥效益，提高水平”的目标。

八、本办法自公布之日起执行。由实验室与设备管理处负责解释。

五、绩效考核的程序

（一）每年十二月，各学院认真组织相关人员对实验室进行自评，在规定时间内将每个实验室或实验分室的绩效自评报告（书面材料和电子文档各一份）和考核记分表上报实验室与设备管理处。每项指标打分的依据材料由实验室保存，作为考核组考核的依据。

（二）学校组织专家进行考核。

1、专家组听取学院对实验室绩效考核的总体报告，了解实验室绩效的考核情况；

2、专家组审阅和听取实验室绩效的自评报告，包括实验室综合效能、实验教学效果、科研技术开发及社会服务、实验室综合管理等方面，取得的成绩和存在的问题，下一步的工作思路和举措，以及需要说明的事项；

3、对实验室绩效自评的有关疑义进行提问，汇报人当场进行说明和答辩；

4、实地考察实验室的绩效情况，察看有关资料和数据，考核专家按照“实验室绩效考核记分表”上考核的内容逐条进行评审（听、问、考、查），确定总得分，由考核组长签字认可。

六、表彰奖励

（一）实验室绩效考核结果由实验室与设备管理处网页公布。

（二）各学院要对实验室绩效考核进行全面的总结、分析，充分利用考核结果，采取切实有效的措施，努力提高实验室绩效。

（三）学校将把实验室绩效考核结果作为今后实验室投入的重要依据，对绩效好、工作水平高的实验室予以表彰，并重点投入；对效益低下、工作水平上不去的实验室减少甚至停止投资，进行整顿，限期改进，以达到“发挥效益，提高水平”的目标。

  - 附则

本办法自公布之日起执行。由实验室与设备管理处负责解释。

### 附件一、兰州大学教学实验室绩效考核记分表

学院：                      实验室：                     实验分室：

| 序号 | 项目 | 考核项目内容 | 指标内涵 | 考核标准 | 自评 | 校评 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分项目 | 权重 |  | 甲等 | 乙等 | 丙等 |  |  |  |  |
| 一 | 实验室综合效能 30% | 1 | 实验室 利用率 | 10% | 实验室利用率= 其中：实验室容量= 实验室使用面积为学生实验场所的使用面积，每生占有标准面积：基础、专业实验室为3.5平方米/生，机房、语音室为1.5平方米/生；实验室额定课时数为900课时， 机房、语音室额定课时数为1080课时。 | ≥80% 8～10分 | 60%～79% 6～7分 | <60% 0～5分 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 仪器设备在用率 | 5% | 设备在用率= | ≥95% 4～5分 | 90%～94% 2～3分 | <90% 0～1分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 仪器设备完好率 | 5% | 设备完好率= | 按100%计算（满分为5分），每减少5%扣1分，小于80%得零分 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 大型精密仪器设备利用率 | 10% | 单台件大型精密仪器利用率= 有效机时：必要的开机准备时间+测试时间+必须的后处理时间； 定额机时：03类仪器仪表的专用设备、04类机械设备、05类电子设备、06类印刷机械、07类医疗器械、08类文体设备等定额机时为800小时/年；计算机和03类通用设备的定额机时为1400小时/年。 大型精密仪器设备利用率= | ≥80% 8～10分 | 60%～79% 6～7分 | <60% 0～5分 |  |  |  |  |

| 序号 | 项目 | 考核项目内容 | 指标内涵 | 考核标准 | 自评 | 校评 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分项目 | 权重 |  | 甲等 | 乙等 | 丙等 |  |  |  |  |
| 二 | 实验教学效果 35% | 1 | 实验项目 开出率 | 4% | 实验开出率= | 按100%计算，满分得5分，每递减5%扣1分，小于80%得零分 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 实验课 分组人数 | 4% | 学生实验时，每组的学生人数 | 每组1人 4分 | 2～3人 2～3分 | ≥4人 0～1分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 实验教学 改革 | 4% | 重视实验教学内容、实验方法和手段的改革，任课教师和实验技术人员定期开展实验教学研究活动；注重利用科研成果和现代技术手段更新实验内容，综合性、设计性、障碍性实验比例≥40%；采用启发式、讨论式开展实验教学。 | 重视实验教学内容、实验方法和手段的改革，能期开展实验教学研究活动；更新实验内容，综合性、设计性、障碍性实验比例≥40%；采用启发式、讨论式开展实验教学。3～4分 | 前述有一定欠缺，得1～2分 | 未开展实验教学改革 0分 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 实验室开放 | 10% | 仪器设备对校内、外开放，实现资源共享，有开放实验室的管理办法与措施；实验室开放的程度和效果。 | 有完善的开放实验室的管理办法与措施，全天开放，受益面广，并取得良好的效果。4分 | 前述有一定欠缺，得1～3分 | 未开放 0分 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 实验教材 质量 | 2% | 实验教材的质量 | 选用正式出版，质量较高的教材，3分 | 使用自编油印教材，1～2分 | 教材未形成，零分 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 学生实验课考核成绩 | 6% | 实验课的效果，学生的平均成绩。 | 平均成绩≥80分， 6分 | 70～79分 5分 | 60～69分， 4分 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 学生实验 报告水平 | 5% | 学生实验报告的内容是否完整，书写情况，数据处理是否正确，对实验结果能否进行综合分析、研究和探讨。 | 内容完整，书写工整，数据完善，处理正确，对实验结果能进行综合分析、研究和探讨；得5分 | 前述有一定欠缺，得3～4分 | 大部分学生实验报告不能符合要求，得1～2分 |  |  |  |  |

| 序号 | 项目 | 考核项目内容 | 指标内涵 | 考核标准 | 自评 | 校评 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分项目 | 权重 |  | 甲等 | 乙等 | 丙等 |  |  |  |  |
| 三 | 科研技术开发及社会服务15% | 1 | 科研项目 | 3% | 承担国家级、省部级、厅局级、校级科研项目 | 承担国家级科研项目得3分，省部级得2分，厅局级得1分，校级得0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 发表论文及编著 | 6% | 发表论文及编著 | 国际核心期刊每篇3分，国外期刊1.5分，在国内一级刊物上发表的每篇得1分，二级得0.5分，三级得0.3分；编著，1分/部。 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 获奖，鉴定成果 | 3% | 获奖，鉴定成果 | 国家级奖3分/项，省部级奖2分/项，厅局级奖1分/项，校级奖0.5分/项；鉴定成果，国家级3分/项，省级2分/项，厅局级1分/项，校级0.5分/项 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 开展对外服务 | 3% | 开展对外服务及效益 | 技术咨询、成果转让等所得经济效益每1000元得0.1分 |  |  |  |  |
| 四 | 实验室综合管理 20% | 1 | 实验室 规划 | 4% | 实验室规划科学合理，对实验室目前的基本情况、存在的问题能认真分析和总结；实验室有明确的指导思想、基本原则和主要目标。 | 实验室规划科学合理，切合实际。3～4分 | 前述有一定欠缺。1～2分 | 没有规划 0分 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 实验教学管理 | 5% | 有实验教学大纲、实验教学计划，有实验计划安排及完成情况表；有实验教材、指导书、实验项目卡片、实验开设记录、实验报告、工作日志等资料;有考试考核制度。 | 有完整实验教学大纲、计划，有详细的实验安排、实验记录、卡片及完成情况表等资料;有规范的考试考核制度。5分 | 前述有一定欠缺。3～4分 | 大部分不符合要求。0～2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 队伍建设 | 3% | 有鼓励教师参加实验室工作的政策和措施；队伍结构合理；有切实可行的实验技术人员培训计划；岗位职责明确。 | 有鼓励教师参加实验室工作的政策和措施；队伍结构合理；有切实可行的实验技术人员培训计划；有岗位职责及分工细则。3分 | 前述有一定欠缺。2分 | 实验室队伍建设不理想。 0～1分 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 仪器设备管理 | 4% | 仪器设备帐卡物相符率100%，低值耐用品的帐卡物相符率不低于90%；有仪器设备操作规程；做好维护保养工作；有技术档案，并准确记录使用、借用、损坏、检查维护等情况。大型精密仪器设备有专人管理。 | 仪器设备和低值耐用品的帐、卡、物相符；做好维护保养工作；仪器设备档案材料齐全，大型精密仪器有专人管理。4分 | 前述有一定欠缺。2～3分 | 仪器设备管理不符合要求。 0～1分 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 制度及 安全卫生 | 4% | 实验室有仪器设备管理制度，低值耐用品管理办法，大型精密仪器设备使用管理办法或手册；有仪器设备损坏、丢失赔偿制度，学生实验守则，安全卫生管理制度，并成文上墙；各项制度能够落到实处；实验室的安全始贯穿在实验室各项工作中；摆放整齐，卫生清洁 | 规章制度健全，并落到实处；仪器设备损坏、丢失赔偿制度，学生实验守则，安全卫生规章制度等成文上墙；能认真做好安全卫生工作。4分 | 前述有一定欠缺。2～3分 | 制度建设与安全卫生工作不理想。 0～1分 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

## 兰州大学优秀实验室评比暂行办法

- 总则

1、实验室是学校进行教学、科研的重要基地，担负着出人才、出成果的重任，直接影响着教学水平、科研质量和学生创新能力提高。因此，加强实验室建设，创新实验室管理体制，提高实验室的科学管理水平，使实验室工作制度化、规范化和科学化，将对学科的交叉与合作、复合型人才和学生团队协作精神的培养起到积极的作用。

2、优秀实验室评比工作的目的是使全校实验室建设和管理工作科学化、规范化和制度化，促进大型仪器设备协作共享平台和基础课（含技术或专业基础课）实验教学示范中心的建设。优秀实验室评比工作的开展将进一步调动全校实验室工作人员的积极性，推动实验室的各项改革工作的开展，是实现实验室建设和管理跨跃式发展的重要举措。

3、评比工作原则上每两年进行一次，时间安排在12月份。

二、参评范围

全校范围内各级各类实验室。

三、评比条件

（一）思想作风

1、全实验室人员能认真学习贯彻党和国家的方针、政策，积极参与学校的改革，遵纪守法，遵守劳动纪律，重视对学生的实验室安全教育。

2、实验室人员能热爱本职工作，努力钻研实验技术，是一个团结协作、热情为教学、科研服务的整体。

3、有合理的实验技术梯队、稳定的实验技术人员，有一个政治水平高、业务能力强的实验室主任。

（二）完成任务

1、及时完成学校布置的各项工作，在实验室建设、实验教学、科学研究中有显著的成绩，本年度无实验教学和安全事故。

2、实验开出率大于98％，实验教学效果良好，在改革实验教学、改造实验装置等方面取得较好的成绩。

3、建有实验室的仪器设备台帐，帐物相符。仪器设备完好率达到95％以上，使用率达90％以上，5万元以上仪器设备有操作规程和使用记录。

4、认真治理“三废”，实验室清洁、整齐。

（三）规范管理：

1、有明确的实验室建设目标和实验室的中、长期建设规划。

2、实验室各项管理制度健全，有大型仪器设备操作规程及维修保养制度；

3、实验室安全、卫生工作规则上墙，责任到人，并有台帐记录。

（四）协作配合：

1、在教学、科研工作中，资源共享、互通有无。

2、做好大型仪器设备的协作共享，积极创造条件为校内的教学、科研活动提供大型仪器的服务。

四、评比办法

1、首先由各实验室参照评比条件，写出本实验室年度总结材料报学院。

2、各学院主管院长负责牵头，组成评比小组对所属实验室进行实际考核，提出本学院优秀实验室的推荐名单，并写出推荐材料报校实验室与设备管理处。

3、由校实验室与设备管理处组织校评审小组在学院评审的基础上，对照评选条件评出校级优秀实验室，并予以表彰。

五、附则

本办法自公布之日起试行，由实验室与设备管理处负责解释。

### 附件二、兰州大学优秀实验室推荐表

| 实验室 名 称 |  |
| --- | --- |
| 实验类别 | 基础（ ） 技术基础（ ） 专业（ ） 中心（ ） 科研（ ） |
| 主 要 事 迹 |  |
| 学院推荐意见： | 主管部门审核意见： | 主管校长签字： |

## 第二部分：仪器设备管理

## 兰州大学仪器设备管理暂行办法

- 总则

第一条 学校的仪器设备是国有资产。为了加强对我校仪器设备的管理，提高仪器设备的使用效益,根据财政部《中央行政事业单位固定资管理办法》和教育部《高等学校仪器设备管理办法》的有关规定，结合我校的实际情况制定本办法。

第二条 仪器设备管理的主要任务是对仪器设备的论证、购置（包括10万元以上大型贵重仪器设备的申请、论证和审批）、使用、调拨直至报废的全过程实施管理。仪器设备管理的目的是优化资源配置，提高仪器设备的完好率、使用率，更好地为教学、科研服务。

第三条 仪器设备管理是学校教学、科研工作的可靠保证。各学院（单位）需配备具有相关专业知识、责任心强的人员担任管理工作，并重视对他们的培养和提高。

第四条 各学院（单位）在仪器设备的使用过程中要保证所用仪器设备的安全、完好和使用效益。认真执行本办法，服从学校、学院仪器设备管理人员的管理。

- 管理体制

第五条我校仪器设备实行学校、学院、实验室三级管理体制。在主管校长领导下，实验室与设备管理处负责全校仪器设备的归口管理。学院应在主管院长领导下，合理配备学院及实验室的专职或兼职仪器设备管理人员。

- 仪器设备的管理范围

第六条学校管理的仪器设备价格起点与财政部规定的固定资产价格起点一致，即：单价在人民币800元以上（含）、使用年限在一年以上的仪器设备。其中，单价在人民币10万元以上（含）的为大型贵重仪器设备；单价在800元（含）以上10万元以下的为一般仪器设备。单价在800元以下的为低值仪器设备，由学院管理。

- 仪器设备的购置及帐、卡、物管理

第七条  仪器设备的购置应按学校的有关规定执行。

第八条  凡属学校仪器设备，不论其经费来源（教学、科研、各项专款或基金、贷款或自筹资金）及进入渠道（购置、调拨、自制、赠送等）都要建档入帐，不得滞留帐外。

第九条  校内各单位新购置的仪器设备，由学院级管理人员配合经手人填写《兰州大学固定资产信息卡》，在确认填写内容完整、准确无误并在国有资产管理处上网录入建档，经实验室与设备管理处确认、建立分户帐后方可办理财务报销手续。

第十条  学院及实验室仪器设备管理人员，要按学校国有资产管理处和实验室与设备管理处的管理办法及时办理仪器设备的购置、获赠、调拨、报损、报废等手续，定期进行帐、卡、物核对，做到帐、卡、物相符。

第十一条  实验室与设备管理处对学院各单位的仪器设备管理工作进行不定期的检查。

第十二条  退休、调出、博士后出站人员以及长期（壹年以上）出国人员，经过学院级仪器设备管理人员办理仪器设备帐、卡、物的移交手续之后，方可办理退休、调离及出站、出国手续。

第十三条  在仪器设备管理中，禁止任何形式的闲置浪费、公物私化、私自转让、丢弃等行为。

- 仪器设备的借用

第十四条  校内学院、实验室之间仪器设备的借用，经仪器设备所在实验室主任同意，借方填写《兰州大学仪器设备借用单》，办理借用手续。

第十五条仪器设备借出校外。在不影响我校教学科研工作的前提下，借方凭单位公函，经仪器设备所在实验室主任同意、学院主管负责人批准，填写《兰州大学仪器设备借用单》，与仪器设备所在学院仪器管理人员办理借用手续。

第十六条免税进口的仪器设备的借用，需由实验室与设备管理处向海关办理相关手续。

第十七条大型贵重仪器设备的借用，需向实验室与设备管理处申报，未经批准，不得外借。

第十八条因工作需要，需长期使用笔记本电脑、数码相机等便携式仪器设备的个人，需经有关负责人同意，并在学院仪器设备管理人员处办理领用手续。如系临时借用，需办理借用手续。

第十九条  借出的仪器设备如出现损坏、遗失等问题，按《兰州大学仪器设备损坏丢失赔偿办法》执行。收取的费用用于补偿仪器设备损坏的损失。

- 仪器设备的调拨和移交

第二十条  学院内实验室之间的仪器设备调拨工作，需经学院主管负责人批准后，由学院级仪器设备管理人员负责调拨。

第二十一条  校内各学院之间的仪器设备调拨，由调拨双方学院主管负责人批准后，填写《兰州大学仪器设备调拨单》，到国有资产管理处、实验室与设备管理处办理过户手续。

第二十二条  向校外调拨仪器设备应由双方仪器设备主管部门批准，方可办理调拨手续。批量及大型仪器设备的对外调拨，须经国有资产管理处、实验室与设备管理处审核并报主管校长审批。

第二十三条  免税进口仪器设备的对外调拨，须经实验室与设备管理处审核并报主管校长批准，向海关申请监管变更或办理补交税款等手续。

第二十四条  校内、外仪器设备有价调拨的财务手续，一律按有关规定在财务处办理。

第二十五条  各学院多余或积压的仪器设备，应由学院主管负责人批准后，填写《兰州大学仪器设备移交表》，由国有资产管理处、实验室与设备管理处组织校内外调剂。

- 仪器设备的报损、报废

第二十六条  凡申请报损、报废的仪器设备，须由实验室主任、实验技术人员及管理人员写出鉴定意见，并填写《仪器设备报损、报废技术鉴定表》，经学院主管负责人审核，实验室与设备管理处审准后，到国有资产管理处办理报损、报废手续。大型贵重仪器设备或较大批量仪器设备的报损、报废，由实验室与设备管理处审核报主管校长审批后，到国有资产管理处办理报损、报废手续。

第二十七条  报损、报废的仪器设备要保持完整，帐、卡、物相符，及时上交国有资产管理处统一处理。任何单位或个人无权自行处理。

第二十八条  为保证帐、卡、物管理的正常秩序，原则上不办理报废留用手续。对确实需要的零部件，应在《仪器设备报损报废技术鉴定表》中注明。在未经国有资产管理处、实验室与设备管理处批准之前，一律不得自行拆卸。

- 仪器设备损坏丢失的处理

第三十条  具体实施细则详见《兰州大学仪器设备损坏，丢失赔偿办法》。

- 附则

第三十一条   本办法自发布之日起施行，由实验室与设备管理处负责解释。

## 兰州大学“211”、“985”仪器设备购置、管理暂行办法

- 总则

第一条为做好学校“985工程”项目建设，规范仪器设备的招标采购，完善招标采购后的安装、调试、验收、索赔等工作，加强仪器设备的科学管理，提高投资效益，根据《中华人民共和国招投标法》、《兰州大学招标工作管理和监督暂行办法 》和《兰州大学实验仪器设备招标采购实施细则》等，制定本暂行办法。

第二条各学院（单位）凡利用学校“985工程”建设经费购置的所有仪器设备，均应纳入本办法的管理范畴。

第三条学校“985工程”项目建设的仪器设备，均应遵守国家及学校有关政策、法规，贯彻勤俭办学和“政府采购”的精神，顾全大局，共享共用，加强管理，提高效益。

第四条学校“985工程”项目建设仪器设备的招标采购与宏观管理由实验室与设备管理处归口负责。各学院（单位）应明确主管领导和工作人员，具体负责本单位仪器设备的调研论证、规划方案和微观管理工作。

第五条实验室与设备管理处要严格按照学校发展规划办公室确定的项目资助预算额度执行。对于超预算额度的仪器设备采购，项目负责人必须明确落实自筹经费的来源。

- 仪器设备的购置论证和审核

第六条拟购单价10万元（含10万元）以上的仪器设备须逐台（件）填写《兰州大学贵重仪器设备购置可行性论证报告》；拟购单价5000元～10万元的仪器设备，需对具体配置逐台（件）填写《品牌、指标对比表》。

第七条填写仪器设备《品牌、指标对比表》时，必须提供三个以上具有可比性（配置相当、功能相似、年代相近）的仪器设备的详细规格或指标，做到清晰、明确、可行。需要配置的附件（备件）须明确列出相应的数量、规格及指标，没有列出的视为不需要，学校不予招标采购。

第八条《项目支出预算明细表》为项目累计执行表，总金额不得超过预算额度。已经采购的仪器设备要逐一填写执行现状（特别是使用状况）。拟新购置的仪器设备，要详细列出新购置、新建、改建的所有设备的主机、配件（附件）、房屋、运行环境及与该项目有关的其它费用。总金额超过预算额度的项目应同时提供《项目超预算建议报告》。

- 仪器设备购置方式的确定和审批

第九条“985工程”项目建设的仪器设备原则上必须通过招标采购。实验室与设备管理处要按照《兰州大学招标工作管理和监督暂行办法》的规定，以每次申报总金额与是否可以引起竞争为依据，提出采购方式建议，时限为审核批准后2个工作日。

第十条项目单位根据实验室与设备管理处建议的采购方式，填写《招标项目申报审批表》（邀请/公开）或《不适宜招标项目申报审批表》，依次经申报单位、财务处、发展规划办、实验室与设备管理处负责人签字并加盖公章后报招标领导小组审批。

- 仪器设备招标采购和商务合同的签订

第十一条实验室与设备管理处接到学校招标领导小组审批的《不适宜招标项目申报审批表》后，常规情况下5个工作日内签订商务合同

第十二条实验室与设备管理处接到学校招标领导小组审批的《招标项目申报审批表》后，将以“引起最大竞争”的原则对一定时期内将要招标的仪器设备进行捆绑或分包，并在分包确定后的3个工作日内于网上发出招标公告。对于公开招标，采用公告2周后发标书，发标书后2周开标的模式；对于邀请招标，采用公告1周后发标书，发标书后1周开标的模式。

第十三条由实验室与设备管理处代表学校签订国内采购合同，或委托资信可靠的外贸公司签订国外采购合同。

- 仪器设备安装场地的准备和到货接收

第十四条项目建设单位应按学校规定，在仪器设备到货前，认真做好仪器设备安装、运行条件的准备工作，包括房屋、防震、电磁屏蔽、水、电供应等。

- 办理进口许可、免税证明和报关

第十五条由项目建设单位提供相应材料，实验室与设备管理处按规定办理有关单证，并委托运输公司清关。

- 安装、验收和索赔

第十六条项目申报单位应按规定认真、细致而及时地做好到货仪器设备的安装、验收和索赔工作，使到货仪器设备尽早投入正常使用，以发挥应有的效益。

- 财务付款、入账和冲销

第十七条项目申报单位凭《项目仪器设备购置计划》、《兰州大学招标工作管理和监督暂行办法》以及财务处的有关规定，开据《借款单》。总金额在2万元以上的，须持《项目仪器设备购置计划》、《招标/不招标审批表》和《国内订货合同》或《外贸代理委托书/协议》，如属招标项目则需提供招标的有关单据到财务处计划科备案。

第十八条项目申报单位凭借财务处计划科开具的单据到财务处财务科办理支付货款手续。

第十九条按照学校国有资产管理的有关规定，项目申报单位持《验收明细单》、《验收报告》和《商务发票》到国有资产管理处办理《固定资产入库单》。

第二十条财务处凭借《固定资产入库单》冲销财务帐，如属招标项目则需提供相关单据或文件。

- 仪器设备管理

第二十一条根据《兰州大学仪器设备管理办法》的规定进行管理和使用。

第二十二条单台（套）价值大于10万元（含10万元）的大型仪器设备，必须纳入大型科学仪器平台管理体制。

- 附则

第二十三条本办法由实验室与设备管理处负责解释。

第二十四条本办法自发布之日起执行。

## 兰州大学大型精密仪器设备管理暂行办法

- 总则

第一条为了加强我校大型精密仪器设备的管理，充分发挥其投资效益，根据教育部有关规定，结合我校实际，特制定本办法。

第二条学校大型精密仪器设备的管理，在分管校长的直接领导下，由实验室与设备管理处组织实施，定期进行使用效益的综合评价、监督，实现管理科学化。学校加强宏观管理，强化监督、检查和考核机制，各学院负责具体实施。

第三条 学校教学和科研用的大型精密仪器设备，各学院领导必须高度重视，配备专业结构合理的教师和技术人员进行管理和使用，人员要相对稳定，工作调动时必须做好交接手续。

第四条大型精密仪器设备的范围:

1、国家科委统管规定的23种大型精密仪器设备(见附件)；

2、单价超过人民币10万元(含10万元)的仪器设备；

3、单台(件)价格不足10万元，但属于成套购置或需配套使用，整套价格超过或达到人民币10万元的仪器设备；

价不足人民币10万元，但属于学校稀缺的仪器设备。

- 计划管理

第五条大型精密仪器设备的配置以实验室建设规划和重点学科建设规划为主要依据，做到全校统筹计划、合理布局，克服不必要的重复购置。购置前，必须有技术和经济的可行性论证报告，论证内容主要为:

1、工作任务的紧迫性、必要性，有足够的工作量和较高的利用率；

2、各类工作人员(包括专职教师、研究人员、操作、维护保养、管理人员等)的配备；

3、安装设备的用房及环境和各项辅助、后勤实施条件；

4、辅助配套的主机、零配件、附件及经费(包括运行费、软件资料费、更新费、培训费、维修费等)的可靠来源和落实情况；

5、“专管共用”、“协作共用”或“联网使用”的实施方案；

6、符合我国工业发展与保护民族工业政策的说明；

7、投资效益预测及风险分析；

8、选型和技术指标。

第六条大型精密仪器设备购置前，应向市场和用户作充分的调查研究，力争使购入的仪器设备达到技术先进、性能稳定、质量保证、皮实耐用，性能价格比合理。

第七条大型精密仪器设备购置审批程序:申请单位详细填写《兰州大学大型精密仪器设备购置论证申请报告》，经实验室主任、分管院长签字（用科研经费的还需经科研处处长签字）后，送实验室与设备管理处审批。单价10-40万元的仪器设备的论证，由各学院组织有关专家进行，实验室与设备管理处参与；单价40万元以上的仪器设备的论证，由实验室与设备管理处组织相关学科高级职务的教师和专家，会同科研处、财务处、审计处等部门的负责人进行论证、评议。

第八条大型精密仪器设备的采购，在学校招标领导小组的领导下，由实验室与设备管理处组织实施。对于国外订货，申请单位还要说明理由，认真填写中、外文订货物资品名、规格、数量，做到项目齐全、准确无误。如因粗心大意，错填、错订而造成经济损失的，视情节和损失大小追究有关人员的责任。

第九条学校建立大型精密仪器设备使用管理的定期统计和报告制度。各实验室要切实做好使用登记，每学期末向实验室与设备管理处实验室建设与管理科报告使用、管理的情况，学校按照省教育厅规定的内容和时间向上级报送有关数据的软盘和统计报表。

- 技术管理

第十条技术管理的目的是要保证所购仪器设备符合任务要求的技术指标，使之经常处于完好可用状态，贯彻对引进仪器设备的消化、改造、创新的方针。

第十一条大型精密仪器设备的验收、安装、调试、退赔工作是保证大型精密仪器设备质量和正常运行的关键。对验收、安装、调试、退赔等工作规定如下:

1、建立验收、安装、调试工作小组(以下简称验收小组)。由实验室与设备管理处负责，组织相关专家、管理人员、学院领导、实验室主任及相关职能部门负责人，组成验收小组，明确验收、调试任务，加强领导。

2、仪器设备到货前，验收小组要做好各项准备工作，设计周密的验收方案，阅读消化技术资料，进行操作及维修人员的培训，准备好试验题目、检测仪器、试样、场地、环境及水、电、气、地线、专用工具等。

3、仪器设备要建立严格的实物验收与技术验收制度。到货后，应当及时开箱，依据合同规定和装箱清单进行清点检验，并观察外表有无锈蚀、受潮、霉变等。安装调试后，进行技术验收时应当严格按合同条款及产品出厂的技术指标，逐项验收仪器设备的功能，并考核仪器运行的稳定性、可靠性。

4、验收结束后，要详细填写《兰州大学大型精密仪器设备验收报告》，并附检验原始记录和图表。凡数量和质量有问题的，应在退赔期内，办理补充、退换、索赔等事宜。进口大型精密仪器设备应在索赔期三分之二的时间内，由实验室与设备管理处向商检部门申请出证，及时办理索赔事宜。

第十二条大型精密仪器设备要定室存放、定人操作和维护。使用单位要制定管理、使用操作规程及维护保养等制度，并严格执行。

第十三条大型精密仪器设备的使用和管理人员的水平及素质决定了仪器设备的使用水平和效益，因此不同档次的仪器设备要配备一定数量的专职或兼职人员，并要事先进行技术培训与考核，逐步实行持证上岗制度。取得合格证的人员名单，须报实验室与设备管理处备案。

第十四条大型精密仪器设备要建立完整的技术档案，参照《兰州大学实验室基本信息收集整理制度》和《兰州大学实验室工作档案管理制度》的有关条文执行。档案内容包括产品出厂的技术资料，从可行性论证、购置、验收、安装、调试、运行、维修保养、调动借用、事故处理，直到报废整个寿命周期的记录和原始资料，并及时存入学校档案馆。大型精密仪器设备要逐台建立使用运行、维护修理日志及其它记录制度，实验室与设备管理处要定期组织检查和考核。

第十五条定期对大型精密仪器设备的性能、指标进行校验和标定，对精度和性能降低的，要及时修复。不准擅自拆改或解体设备，确因技术改造、开发新功能、研制新产品等需要的，应事先按照各级管理部门的权限范围，履行审批手续，并组织技术改造成果鉴定。否则，按损坏论处。

第十六条要充分重视和落实大型精密仪器设备的维修和保养工作。各学院应采取有力措施，提高有关人员的维修和保养能力，对大型精密仪器设备做到精心维护、定期检修与检测，防止障碍性事故的发生。

第十七条大型精密仪器设备发生重大事故或损坏时，应立即停用，采取措施防止故障扩大，保护好现场，从速报告学院和实验室与设备管理处，查清原因，严肃处理。

第十八条大型精密仪器设备一律不得出借校外。特殊情况要有本单位专管人员负责前去指导、操作，并保证按期归还的条件下，经实验室与设备管理处审核，报主管校长批准后，方可外借。

- 效益管理

第十九条经济管理的目的是达到投资少、效益高的目标。要对大型精密仪器设备从购置、使用到报废的技术寿命逐台进行经济分析，以求得最佳效益。

第二十条购入的大型精密仪器设备应当实行“专管共用”、“中心化管理”。在完成本单位教学、科研任务的同时，还要积极开展校内外“协作共用”。各学院要加强协作共用的领导，强化检查、督促。

第二十一条大型精密仪器设备在校内协作只收保证设备正常运行的维护管理费和材料消耗费等应得到的补偿。校外协作的收费应包括折旧费、消耗费、测试费、维修费、管理费、劳务费等，其中收取的折旧费纳入大型精密仪器设备的维护维修费。

第二十二条要积极支持、鼓励教师争取社会企事业单位投资购置大型精密仪器设备。无论何种经费购置的大型精密仪器设备，不论何种原因造成设备闲置3年(含3年)以上或连续3年(含3年)以上利用率很低(年平均400机时以下)，学校和学院有权及时将其调到其它合适的实验室使用，或由实验室与设备管理处提出意见，学校按闲置物资处理。

第二十三条为了保证大型精密仪器设备的正常运行和及时维修，学校和学院要设置专项运行费，并对大型精密仪器设备实行有偿占用，使其发挥更大的社会效益和经济效益。

第二十四条确因超过使用年限、技术落后、损坏、维修、运行费用过高而没有修复使用价值的大型精密仪器设备要及时报废，收回残值纳入学校教学设备费。报废工作按报损、报废管理办法办理。

第二十五条调出校外和折价处理大型精密仪器设备的固定资产变价收入，纳入学校教学设备费。

- 考核与奖惩

第二十六条大型精密仪器设备的使用和管理要实行考核制度，通过考核，促使专职(兼职)使用和管理人员努力完成岗位职责，不断提高工作水平。

考核和评估的主要内容:

1、可行性报告是否属实；

2、在教学、科研及社会服务等项工作中的机时、利用率；

3、培养不同层次人才的数量(包括培训人员)；

4、取得的科研成果及其理论价值和社会经济效益；

5、原有功能的利用率和新功能开发的项目数；

6、完好率、自修率和运行环境良好程度；

7、操作规程和各种管理制度的制订和执行情况；

8、技术档案的建立和完整情况；

9、原材料、原器材、配件和附件的管理情况；

10、维修、保养、安全、清洁卫生等工作情况。

第二十七条大型精密仪器设备的使用、管理、考核每学年组织一次。各学院根据上述考核内容和《兰州大学大型精密仪器设备考核记分表》，组织自评，写出自评报告和每台设备的考核成绩，在此基础上学校组织相关专家进行考核评估。

第二十八条使用年限10年以上的大型仪器设备，根据实际使用及运行情况，经所在学院提出申请，实验室与设备管理处审批，可不列入评估范围。

第二十九条在大型精密仪器设备的使用、管理、运行、维护、技术开发、协作共用、培训人员、社会服务等工作中，经考核评比，对成绩显著的集体和个人，由学校给予精神和物质奖励。对于在上述各项工作中失职或因责任事故造成损失的，要分析原因，追究当事人和负责人的责任，并根据经济损失的程度和责任，给予经济和行政处罚。

- 附则

第三十条本办法自颁发之日起施行，由实验室与设备管理处负责解释。

### 附件三：国家部委统管23种大型精密仪器设备

1．透射(扫描)式电子显微镜

2．电子探针

3．离子探针

4．质谱仪

5．各种联用仪

6．X光荧光光谱仪

7．X射线衍射仪

8．红外分光光度计

9．紫外分光光度计

10．原子吸收分光光度计

11．光电直读光谱仪

12．激光拉曼分光光度计

13．荧光分光光度计

14．核磁共振波谱仪

15．气相色谱仪(层析仪)

16．顺磁共振波谱仪

17．液相色谱仪

18．氨基酸分析仪

19．电子能谱仪

20．差热天平

21．差热分析仪

22．超速离心机(每分钟4万转以上)

23．图像分析仪

### 附件四： 兰州大学大型精密仪器设备考核记分表

（        年）

学院：                实验室：                 设备编号：           设备名称：

| 序号 | 项目 | 项 目 内 容 | 数量 | 得分 | 评分标准 考核办法 | 分项得分 | 小计 | 分项加权得分 | 总加权得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分项目 | 权重 | 分项目内容 |  |  |  | 自评 | 校评 |  |  |  |
| 1 | 效益评价 70% | 机时 利用 | 30% | 有效机时 |  | 100 | 有效机时 ————— ×100% 定额机时 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定额机时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人才 培养 | 20% | 获得独立操作资格人员数 |  | 100 | 10分/人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在指导下能独立完成部分测试的人员数 |  |  | 3分/人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 进行教学演示实验人员数 |  |  | 1分/30人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 科研 成果 | 25% | 国家、国际奖 |  | 100 | 80分/项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 省、部级奖 |  |  | 60分/项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 校级奖 |  |  | 20分/项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 核心刊物 |  |  | 5分/项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务 收入 | 20% | 校外服务收入 |  | 100 | 5分/千元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 校内服务收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能利用与功能开发 | 5% | 原有功能利用数a |  | 100 | a/b×100% | 100% 60分 ≥80% 48分 ≥60% 36分 ≥40% 24分 ≥20% 12分 ＜20% 0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 原有功能数b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本年度新增加功能数 |  |  | 10分/项 |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理评价 20% | 论证 验收 | 10% | 可行性报告是否属实 | 100 | 看报告，属实40分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 验收报告是否完整翔实 |  | 看报告，完整60分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作 规范 | 30% | 有仪器负责人 | 100 | 检查管理人员名单 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有技术档案 |  | 检查技术档案 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有操作规程及执行情况 |  | 查操作规程执行情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 档案 建立 | 30% | 有仪器使用、人员培训及维修记录，有管理人员名单 | 100 | 检查使用记录、人员培训记录、维修登记本，查管理人员名单 |  |  |  |  |  |
|  |  | 维修 | 20% | 仪器设备的维修要及时 | 100 | 检查仪器损坏维修的原始记录本 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 | 10% | 原材料、配件和附件的管理情况 | 100 | 检查原材料、配件和附件的有关登记本 |  |  |  |  |  |
| 3 | 环境评价 10% | 设施与 环境 | 20% | 机房的通风、照明、控温度、控湿度等设施良好 | 100 | 按国家有关标准在仪器所在机房现场考察 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全 措施 | 30% | 有防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本设备与措施；满足特殊技术安全要求 | 100 | 检查消防器材和四防措施；考察特殊技术要求的证件、文件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境 保护 | 20% | 有三废（废气、废液、废渣）处理措施 | 100 | 实际考察，有措施，符合实际，不造成公害 |  |  |  |  |  |
|  |  | 整洁 卫生 | 30% | 无杂物，桌面、仪器无灰尘，无积水，无纸屑，无蛛网 | 100 | 现场实际考察 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

一、数据填写

（一）机时利用

1、定额机时：

03类仪器仪表

通用设备       1400小时/年  公式＝7小时×5天×40周＝1400小时。

专用设备        800小时/年  公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

04类机械类          800小时/年  公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

05类电子设备

计算机类       1400小时/年  公式＝7小时×5天×40周＝1400小时。

其它电子设备    800小时/年  公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

06类印刷机械        800小时/年  公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

07类卫生医疗器械    800小时/年  公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

08类文体设备        800小时/年  公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

- 有效机时：必要的开机准备时间＋测试时间＋必须的后处理时间。

（二）人才培养

1、获得独立操作资格人数系指通过种种培训取得独立操作证书，并经主管部门承认，具有独立操作资格的人员数。

2、在指导下能完成部分测试的人员数系指在仪器设备工作人员指导下，能独立完成部分测试实验的人员数。

（三）科研成果

各类奖中包括同级的奖项、同级别的发明及已授予的专利。

（四）服务收入

服务收入系指对校内、外服务的测试费，不包括本机组的科研费收入。

（五）功能利用与功能开发

1、原功能数系指仪器设备本身原有的功能数。

2、新增加功能系指自行研制开发，包括档次升级、技术改造及引进先进的软件功能等。

3、功能利用数包括新增加功能利用数。

即：功能利用数＝原功能利用数＋新增加功能利用数

二、“效益评价”部分的数据审核办法

| 有效机时数 | 查使用记录 |
| --- | --- |
| 定额机时数 | 查本说明一（一）1 |
| 获得独立操作资格人员数 | 查有关证件或考核审批记录 |
| 在指导下能独立完成部分测试人员数 | 查使用记录操作人员名单 |
| 教学演示实验人员数 | 查演示实验记录 |
| 国家、国际奖 | 查本年度获奖证书 |
| 省、部级奖 | 查本年度获奖证书 |
| 校级奖 | 查本年度获奖证书 |
| 核心刊物 | 查本年度出版的刊物 |
| 校外服务收入 | 查本年度财务收入帐证明 |
| 校内服务收入 | 查本年度财务收入帐证明 |
| 原有功能利用数 | 查实验内容记录 |
| 原有功能数 | 查仪器设备说明书 |
| 本年度新增加功能数 | 看本年度新增加功能演示 |

## 兰州大学低值耐用品管理暂行办法

- 范围

第一条 低值耐用品是指单价在800元以下，100元（含）以上，使用年限在一年以上且能独立使用的物品。

部分价值在100元以下，但属于公、民两用的物品，也纳入低值耐用品管理范围：

1、低值仪器仪表和教具：录音机、照相器材（镜头、放大镜、曝光表、闪光灯等），万用表，计算器，望远镜，钟表（含秒表），电话机等。

2、机电类：电扇，电取暖器，电热水器，电熨斗，电吹风，打字机，成套工具，电动工具（如电钻等）。

3、其他：乐器，灯具，皮制箱包，密码箱，贵金属及其制品（金、银、铂等器具）等。

二、管理

第二条 低值耐用品的计划与购置、验收与帐务管理、使用保管与损坏丢失赔偿、出借与调拨等，参照《兰州大学仪器设备管理办法》、《兰州大学仪器设备及材料损坏、丢失赔偿办法》、《兰州大学设备借用、调拨、报废管理办法》中的相关条款执行。

第三条 低值耐用品的帐务管理工作以使用单位为主，并单独建帐，要求与设备建帐相同。主管部门负责定期或不定期的监督检查工作，使用单位每年应至少清查一次，做到帐物相符。管理人员要有计划地进行账、物核对，使其经常保持一致。

第四条 新购置低值仪器设备，在办理验收与报帐手续时，须填写《兰州大学低值耐用品验收单》。为旧设备购买的不能独立使用的零、附件不必单独建账，在原设备（账）上增值即可。

第五条 低值耐用品一律粘贴蓝色编号标签。

第六条 低值耐用品的报损、报废，须由使用单位填写报损、报废单，经单位主管领导审核，报主管部门批准同意后方可销账。报废物品的实物处理办法与仪器设备管理办法一致。

第七条 本办法自颁布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。原“兰州大学低值耐用品管理办法”同时作废。

## 兰州大学仪器设备维修管理暂行办法

为加强仪器设备的维修管理，节省学校经费开支，提高仪器设备的完好率与利用率，积极为全校教学、科研服务，特制定本暂行办法。

一、凡仪器设备的保管使用人员均负有做好仪器设备维护、检修、校验工作的职责，保证仪器设备处于完好状态；平时须认真钻研维修技术，不断提高业务水平，争取做到小修不出学院（部门），中修不出学校。

二、仪器设备实行学校、学院（部门）二级维修体制。学校级由实验室与设备管理处主要负责仪器设备维修的审定、协调、监督和检查工作，学院（部门）级负责落实具体维修和验收工作。

三、仪器设备发生故障时，操作人员须立即停止使用，采取有效措施防止故障（损坏）扩大，并向实验室主任或部门负责人报告，然后实地查明原因，及时组织力量进行维修。如属人为故障，应向实验室与设备管理处报告，按照学校有关规定进行处理。

四、建立经常性维修制度。各学院（部门）要注重仪器设备的日常维护与保养，定期进行检查，发现故障及时修复，防止仪器设备带病运转，确保完成其年度使用机时。

五、学校按电脑、打印机、复印机类，仪器仪表类，家电机电类，投影机、多媒体类等分类确定维修定点单位，签定维修协议，保证仪器设备的及时维修。

六、维修经费。仪器设备的维修经费从学校专项维修、维护经费中列支。

七、仪器设备维修手续的办理：

1、凡在实验室或学院（部门）内维修好的仪器设备，由维修人员填写《兰州大学仪器设备维修登记表》，经实验室主任或部门负责人核实签字并归档备案。

2、凡在实验室或学院（部门）内不能维修而需要外修的仪器设备，填写《兰州大学仪器设备维修申请表》，分管院长或部门负责人签字，送交实验室建设与管理科审核，经实验室与设备管理处主管处长审批后，通知维修定点单位进行维修。修复后填写《兰州大学仪器设备维修登记表》并归档备案。

3、凡属厂方保修期内的仪器设备受损时，使用人员可通过实验室与设备管理处与厂方及时联系，及时维修。修复后填写《兰州大学仪器设备维修登记表》并归档备案。

4、单价10万元（含10万元）以上的大型精密仪器设备的维修，由使用单位提出申请，估算维修经费，报实验室建设与管理科审核，经主管处长审批后，由使用单位联系有关维修事宜，并经使用单位、实验室与设备管理处、维修单位三家一起谈判，签定维修协议后，方可进行维修。维修完毕后，由使用单位组织有关专家进行验收，填写验收报告，达到预期目标后，按协议付款。

八、拆修仪器设备必须按下列批准权限执行：单价在1千元及以下的仪器设备，由分管院长批；单价在1千元到5万元的或进口仪器设备，由分管院长审核，实验室与设备管理处审批；单价在5万元以上的或进口仪器设备，由分管院长和实验室与设备管理处二级审核，分管校长审批。

九、实验室工作人员业余时间维修仪器设备的计酬方法：

1、实验室工作人员应努力做好本实验室仪器设备的维修、维护工作。此项工作，学校原则上不付给报酬，但对成绩突出的，将给予一定的物质奖励。

2、实验室工作人员利用业余时间维修仪器设备，可根据《兰州大学仪器设备维修登记表》上核定的维修工时和仪器设备的原总值付给维修费。维修费标准为：原总价值在1千元以上的，按3元/小时计算，原总价值在1千元以下的，按2元/小时计算。

3、实验室工作人员利用业余时间维修仪器设备，经核定的维修费，作为本人的报酬，在每学期结束前二周，经分管院长审核，实验室建设与管理科复核，实验室与设备管理处主管处长审批后，到财务处结算领取。同时，将经核实的维修工作量记入本人业务档案。

4、实验室工作人员对仪器设备的维修要保证质量，对不能修复的仪器设备要恢复原样（包括已损坏的零部件）。在没有办理仪器设备报损、报废手续之前，不得拆零，否则照原价赔偿。

5、凡个人维修所需要的材料，按《兰州大学实验材料、易耗品管理办法》办理。

十、学校实施仪器设备维修奖励制度。实验室与设备管理处对仪器设备维修进行定期考核，对仪器设备维修及时、自修率高、完好率高、利用率高、综合效益好的给予奖励；对因工作失职导致损失的给予批评或处罚；对连续三年不能充分发挥使用效益的仪器设备，学校将收回另行调配。

十一、各学院（部门）在评定和聘任实验技术职务时，应根据原国家教委关于职称评定和聘任的有关规定，将维修仪器设备的技术水平高低、维修工作量大小、爱护仪器设备程度、仪器设备使用年限长短等情况，列入考核内容。

十二、本办法自公布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。原有关仪器设备维修管理办法同时废止。

## 兰州大学实验仪器设备采购、验收暂行办法

第一章 总则

第一条为了加强和规范学校实验仪器设备的采购、验收工作，制定本办法。

第二条实验仪器设备分普通仪器设备和贵重仪器设备。

第三条贵重仪器设备范围：

1、单台（件）价值在人民币10万元以上（含10万元）的仪器设备；

2、单台（件）价值不足人民币10万元，但属于需成套购置或配套使用的，总价值人民币10万元以上（含10万元）的成套仪器设备；

3、单台（件）价值不足人民币10万元，但属于国外引进、上级有关部门明确规定为贵重的仪器设备。

第四条贵重仪器设备的购置与管理要根据学校教学和科研工作的需要，合理配置，统筹安排；减少低效率重复购置和浪费，提倡专管公用。凡工作量不大、可购置也可不购置的原则上不得购买。

第五条为了体现采购工作的严谨性、公平性和公开性，最大限度地维护学校的利益，任何组织和个人不得以任何理由拒绝仪器设备的代理商和制造商对相关产品进行介绍和演示。

第二章 申报及论证

第六条学校对实验仪器设备的申购（自制）实行项目管理，即必须依附于特定的项目。

第七条实验仪器设备的申购由项目实验室申报，经项目受理部门全面论证后，确定最终配置和经费预算额度方可立项。论证内容包括：

1. 项目的可行性、必要性、标志性成果和总体目标；

2. 项目所需仪器设备配置清单、预算金额和必需的试验环境条件等；

3. 贵重仪器设备需要进行更加深入的论证。

第八条项目实验室要严格按照审批确定的配置清单执行，不得超预算。

第三章 采购方式和签订合同

第九条采购方式：

1、贵重仪器设备的采购，必须依法进行招标；

2、非贵重仪器设备的采购，原则上采用“形成批量采购和引起更大竞争”的招标采购方式；

3、实验室与设备管理处进行项目审核时，要与项目负责人共同商定仪器设备的品牌、性能、指标、规格型号、配置等项内容，并经相关学科专家确认后，方可进行招标；

4. 实验室与设备管理处根据所学科专家确认后的技术指标编写招标文件；

5. 由实验室与设备管理处向相关的厂、商发出邀请，必须保证有至少三家有资质的厂、商响应投标；

6. 实验室与设备管理处在规定的时间内开标、评标，并及时宣布中标结果；

7. 学校任何组织或个人不得以任何名义拆分购买、规避招标。

第十条实验室与设备管理处要严格按照最终的仪器设备配置清单签订合同，同时明确项目申报单位和归口管理部门的责任、权利和义务。对于贵重仪器设备严格按照《贵重仪器设备可行性论证报告》中确定的《项目仪器设备配置清单》签订商务合同。

1. 申报部门与供货厂商签订技术和服务协议；

2. 由实验室与设备管理处签订商务合同。

第十一条对于超预算额度的招标结果或合同，实验室与设备管理处有权废标或拒签商务合同。

第四章 安装、验收和索赔

第十二条 仪器设备的验收工作关系到仪器设备的质量和仪器设备的安全、正常运转。国内采购的仪器设备的验收工作，应该在合同规定的日期内完成；进口仪器设备的验收工作必须保证在规定的到港90天的索赔期之前完成。为此，各购置单位应做好以下工作：
1. 由大型仪器设备负责人、专职仪器设备工程师组成验收小组；
2. 在设备到位前，做好安装场地的条件准备工作，阅读技术资料、制定验收方案等；相关人员必须事先阅读消化技术资料，掌握拟购仪器的操作使用知识；
3. 设备到货后，严格按照合同和说明书的内容，以及拟定的验收方案，对仪器设备的数量、功能和指标逐项进行验收；
4. 验收过程中如发现有数量或质量问题，应在规定的时间内以书面形式提交报告，由实验室与设备管理处及时办理商检、索赔手续。
5. 安装验收结束后，及时提交验收报告和技术文档。
6. 在规定的保修期内，应该充分地运行和使用仪器设备，及时发现问题、排除隐患。

第五章 财务付款和冲销

第十三条按照财务规定付款办理付款和按照资产管理规定办理固定资产和低值易耗品的有关手续后，才可以进行财务冲销。

第六章 附则

第十四条各学院（系、所）和中心应根据本办法，结合各部门的具体实际，自行制定实施细则。

第十五条本办法自发布之日起施行，由兰州大学实验室与设备管理处负责解释。

## 兰州大学仪器设备验收工作规程

一、仪器设备验收前准备

1．熟悉技术资料：签订仪器设备购置合同后，使用单位应预先安排或培训专职技术人员，熟悉厂商提供的技术资料，提出验收重点。

2．装机条件的准备：对贵重仪器设备，使用单位应委派专人按照所购仪器设备对环境条件的要求，做好装机条件的准备工作。

3．组织验收小组、制定验收方案：对贵重仪器设备，使用单位组织验收小组。如果安装、验收有困难，应邀请有关专家、工程技术人员协助安装、验收。

二、验收要求

接受货物：

1．检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。??

2．检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。

3．如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

4．确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。

实物及数量验收：

1．以装箱单为依据，检查主机、附件的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。

2．认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。

3．填写《兰州大学货物验收明细清单》，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。

4．以供货合同为依据与装箱单进行核对。

质量验收：

1．要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、试机。

2．对照仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求。

3．质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位。视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。

4．进口仪器设备的验收按商检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，必须由外商派员来现场共同开箱验收、安装、测试，安装调试合格后方可签署验收文件。

三、验收程序

使用单位初验

1．仪器设备到校后，使用单位应先对仪器设备品名、规格、型号、数量进行验收，同时与厂商填写《兰州大学一般仪器设备验报告单》或《兰州大学大型仪器设备验报告》，随后根据合同和中标书逐项进行技术指标的确认，并如实填写在验收表中，双方验收人和实验室主任签字。

2．验收期限一般为3—6天。一般仪器设备3天，机械设备6天，贵重仪器设备视情况确定。因延期验收而出现问题的，由使用单位负责退货、索赔、承担经济损失。

校级验收

1．完成初验后，使用单位将验收表报实验室与设备管理处，由实验室与设备管理处组织校级验收。

2．一般设备以抽查验收为主，如发现初验有漏项等问题，须按初验程序全部复验一次。抽查数不少于初验设备数的30%。

3．大型仪器设备的复验，由实验室与设备管理处会同纪监等部门请相关专家验收，必要时请校外专家验收。

四、资产入账及善后

1．仪器设备验收合格后，使用单位须在规定验收期限内，持《验收报告单》到国有资产管理处、财务处办理固定资产登记入帐和付款手续。

2．经验收不合格的仪器设备，使用单位必须在规定验收期限内持《验收报告单》到实验室与设备管理处办理检修、退货等相关手续。

3．进口仪器设备的验收，由进口仪器经办部门组织有关人员(包括商检人员)到安装现场会同使用单位人员开箱验收，其余与大型设备验收相同。验收工作必须在索赔期截止前二十天全部完成。验收不合格的仪器设备，要详细填写报检单，由实验室与设备管理处向国家商检部门报检，办理索赔业务。

五、本规程自公布之日起施行，由实验室与设备管理处负责解释。

## 兰州大学仪器设备出借、调拨、报废管理暂行办法

为加强学校对仪器设备出借、调拨、报废工作的管理，提高仪器设备的完好率和使用率，根据上级主管部门及学校的有关文件精神，特制定本管理办法。

- 仪器设备的出借

1．仪器设备出借须填写《兰州大学仪器设备出借单》，并经有关领导审核批准后方可借用。未履行借用手续的，任何人不得擅自出借仪器设备。

2．学院内部借用者，由实验室负责人审批；校内学院间借用者，由学院主管领导审批；校外借用者，由实验室与设备管理处审批。

3．大型精密仪器设备原则上不向校外出借，特殊情况须经主管校长批准。

4．借方必须按期归还借用的仪器设备，如发现损坏或超期借用，出借方可按照有关规定向借用方提出赔偿。

二、仪器设备的调拨

1．各单位对闲置、多余的仪器设备应及时进行调拨处理。调拨按先学院（部门）内后学院（部门）外，先校内后校外的原则进行。学院内调拨必须填写《学院内部设备物资调拨单》,校内调拨必须填写《兰州大学仪器设备调拨单》。

2．学院内和校内调拨，由单位主管领导审核，报实验室与设备管理处审批后办理相关手续；校外调拨，须经实验室与设备管理处审核，报主管校长批准。

3．校内调拨应及时办理有关帐目、卡片移交手续。校外调拨必须做好验收手续和收款工作，并出具有关的单据。

三、仪器设备的报废

（一）仪器设备的报废必须符合下列条件：

1．已超过使用年限，不能达到最低使用要求，且无法修复者；

2．严重损坏无法修复者；

3．缺少主要部件，无法再配，无法使用者；

4．机型已淘汰，性能低劣且不能降级使用者；

5．技术严重落后，耗能过高效率甚低，经济效益差者；

6．设计不合理，工艺不过关，质量极差又无法改装利用者；

7．严重污染环境或不能安全运转，可能危及人身安全与健康者；

8．修理费昂贵，超过原价的60%或无修理价值者；

9．上级主管部门明文规定，属于必须淘汰或不能再用者。

（二）仪器设备报废的审批

1．单价1万元以下的仪器设备报废，由使用单位填写《兰州大学仪器设备报损、报废技术鉴定与审批表》，由学院组织本单位仪器设备报损报废技术鉴定小组作技术鉴定，并经学院院长签字同意后，实验室与设备管理处处长审核，国资处审批及办理具体报废手续。

2．单价1万元（含）以上的仪器设备报废，除填写《兰州大学仪器设备报损、报废技术鉴定与审批表》（一物一表）外，还须填写《兰州大学万元以上（含）仪器设备报废技术鉴定表》（一物一表），由实验室管理科组织校仪器设备报损报废技术鉴定小组作技术鉴定，经实验室与设备管理处处长审核，报主管校长审批。

3．仪器设备的报废在完成校内审批手续后，按规定由学校发文向教育部申报核准。报废物品经教育部批复后，方可进行销帐处理。

四、本管理办法自公布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

## 兰州大学实验室仪器设备建帐细则

一、建帐程序

1、使用单位填写《兰州大学仪器设备建帐、验收单》。

2、到实验室与设备管理处审核、办理实验室仪器设备分户帐。须带材料包括：

⑴仪器设备购置发票；

⑵单价10万元（含10万元）以上的大型仪器设备应附有可行性论证报告和验收报告；

⑶招投标项目应附有订货合同书；

⑷供货单位的开户名、开户行及银行帐号。

2. 后到国有资产管理处办理兰州大学仪器设备建帐手续。

3. 后到财务处办理报销手续。

二、建帐期限

各学院所购仪器设备必须在验收后二周内办理分户帐、总帐建帐及报销手续。

三、《兰州大学仪器设备建帐、验收单》填写要求

1.字迹清楚，数据准确，与实物相符。

2. 此单到主管部门统一领取，由学院设备管理人员专人填写。

3. 各栏目内容填写要求：

⑴实验室：以学校认可的实验室建制为准；

⑵日期：指填表时的日期；

⑶名称、规格型号、出厂日期、机号：对照仪器实物标牌或说明书填写；

⑷附件：逐项填写随主机一同购进的零配件、工具量具、材料等配套器材；

⑸开支项目：填经费来源种类，分教学设备费、行政设备费、专项经费、自筹经费等几种；

⑺申购人：填购置设备的申请人；

⑻供货单位：填供货厂商或公司；

⑼计划单号：设备申购单的编号、合同号；

⑽经办人：填购置设备的直接经办者；

⑾统一编号、分类号：指设备编号和分类号，由主管部门填写；

⑿发票日期、发票号码：填设备购置时正式发票上的日期和号码；

⒀结算方式：填设备购置的付款方式，如托收、现金、支票等；

⒁购买数：填设备购置数量；

⒂单价、总额：按正式发票金额准确填写；

⒃报销日期：填到财务处报销的日期；

⒄部门主管、主管部门、主管领导：各级主管领导人签字；

⒅财务记帐：财务记帐人签字；

设备记帐：设备记帐人签字；

部门记帐：使用部门记帐人签字。

四、附件建帐要求

１、应建帐的附件：

⑴随主机一同购入与之配套使用的零配件、工具量具、材料等；

⑵因改造原有仪器设备而增加的配件。

２、与主机同时购入，价值大于800元的配套设备，属紧密型配套的，可作附件处理；属松散型配套的，原则上不作附加处理，如打印机等。

３、计算机升级改造作为维修处理，拆换下来的原零配件应上交主管部门，确需留用的，经主管部门批准后办理领用手续。

五、计算机软件的建帐要求

１、价值大于3000元（含3000元）的计算机软件，应填写《兰州大学仪器设备建帐、验收单》，由主管部门单独编号记帐。价值低于3000元的，由使用单位单独建帐管理。

２、价值大于3000元（含3000元）的计算机软件，作为一种特殊的固定资产进行规范化管理，在申购、保管使用、报损报废等环节上，严格按实验室仪器设备的管理办法执行。

## 兰州大学仪器设备损坏丢失赔偿办法

为加强学校仪器设备的管理，防止国有资产的损坏和流失，根据《兰州大学仪器设备管理办法》，特制定本办法

- 赔偿界限

第一条  下列主观原因造成仪器设备损坏或丢失，应予赔偿：

1. 违反操作规程，造成仪器设备损坏；

2. 未经批准，擅自动用或拆卸仪器设备造成损坏；

3. 因工作失职、指导错误、纠正不及时或保管、使用不当造成损坏；

4. 擅自将仪器设备携出校外造成损坏或丢失；

5. 属个人领用、保管、使用的便携仪器设备的损坏或丢失。

第二条  下列客观原因造成仪器设备损坏，确实难以避免的，经过鉴定和有关负责人证实，可不赔偿：

1. 因实验操作本身的特殊性（如：检修、试运行等），使仪器设备损坏，属于不可预见；

2. 由于仪器设备本身的质量问题（如：缺陷、老化等）造成的损坏；

3. 由于其它客观原因（如：停电、停水、外接电源故障等）造成的意外损坏、损失。

第二章 赔偿处理办法

第三条  低值(200元以上800元以下)仪器设备的损坏或丢失，由实验室仪器设备管理人员协助实验室主任处理赔偿事宜。赔偿标准为：

| 仪器设备已使用期 | 赔偿比例 |
| --- | --- |
|  | 机械产品 | 电子产品 |
| 1～3年 | 80% | 60% |
| 3～5年 | 50% | 30% |
| 5年以上 | 20% | 10% |

注：1. 单台仪器设备使用期，指仪器设备购置至损坏丢失的时间间隔。

2. 赔偿比例，指仪器设备原值的比例。

3. 购置日期及原值按仪器设备档案记录的日期及购置金额计算。

根据仪器设备的新旧程度，损坏、丢失原因和责任大小，认识态度对直接责任人做赔偿处理决定时，赔偿比例可以有上、下5%的浮动。通过学院主管负责人批准执行。

第四条  单价800元以上仪器设备的损坏或丢失，除本办法第六条所规定的仪器设备外，由所在实验室主任及仪器设备管理人员协助学院级设备管理人员进行必要的调查核实（丢失或被盗应按规定及时向公安机关报案）。赔偿标准为：

| 损失金额（元） | 赔偿比例 |
| --- | --- |
| 800以上～5000以下 | 20% |
| 5000以上 | 15% |

注：    1. 仪器设备原值，指仪器设备最初的购置金额；

2. 赔偿比例，指仪器设备原值的比例。

根据仪器设备的新旧程度、损失原因和责任大小，认识态度对直接责任人作赔偿处理决定时，赔偿比例可以有上、下5%的浮动。通过学院主管负责人批准执行。

第五条  大型贵重仪器设备的损坏、丢失等重大事故，应先保护现场，由学院主管院长主持，对有关管理人员调查核实，并通知学校有关部门（保卫部、国有资产管理处、实验室与设备管理处等）协同处理。有关处理意见报主管校长。文字材料报国有资产管理处、实验室与设备管理处备案。

第六条  实验生活两用物品（包括个人借用、保管的微型计算机、笔记本电脑及外设、数码相机、手持通讯设备等）造成丢失、损坏的，根据仪器的新旧程度、丢失原因及认识态度按以下标准或形式赔偿：

1. 购置一年之内：按原值的50%～100%赔偿；

2. 购置一年以上，两年以内：按原值的40%～80% 赔偿；

3. 购置两年以上，三年以内：按原值的30%～60% 赔偿；

4. 购置三年以上：按原值的20%～40% 赔偿；

5.赔偿不低于同等性能指标的仪器设备

6.如因抢劫、盗窃造成的损失，凭公安机关出据的相关证明，酌情赔偿。

第七条  损坏、丢失仪器设备的责任事故，属于几个人共同负责时，应根据责任大小分担赔偿。

第八条  赔偿工作要在学院、实验室确定赔偿金额并书面通知当事人后三个月内执行完毕。对无故拖延，不执行赔偿处理决定的，将由实验室与设备管理处书面通知学校财务处，从工资中扣除。

第九条  损坏、丢失赔偿费用不得用公款（如：教学科研经费等）支付。

第十条  仪器设备损坏、丢失的赔偿缴款手续，在财务处办理。该款项专设帐户，用于补偿仪器设备损坏丢失所造成的损失。国有资产管理处、实验室与设备管理处依据文字材料（事故报告、当事人检查、学院处理意见等）及财务缴款凭据注销实物帐。

- 附则

第十一条  本办法自发布之日起施行，由实验室与设备管理处负责解释。

## 第三部分 实验室工作人员管理

## 兰州大学实验室和仪器设备管理人员职责

根据《兰州大学实验室工作管理暂行规定》的要求，各学院实验室仪器设备管理人员应由责任心强、具有一定相关专业知识的人员担任；积极宣传和执行上级主管部门制定的有关实验室和仪器设备管理的方针、政策：做好本学院实验室及仪器设备的管理工作。具体职责如下：

- 学院级实验室（中心）和仪器设备管理人员职责

第一条宣传和执行国家、学校有关实验室和仪器设备管理的法规、制度，并结合本实验室的具体情况制定必要的实施细则。

第二条掌握本学院实验室的基本情况以及仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况，为学院实验室和仪器设备的合理规划提供依据。

第三条负责本学院仪器设备的日常管理，包括及时办理仪器设备的建帐登记、报废、报损、报失、调拨、上交等手续，做好帐、卡、物处理，使帐、卡、物保持一致。

第四条负责本学院实验室与仪器设备的年度统计工作，规范、及时、准确的提供实验室与仪器设备的各项统计数据。

第五条配合学校主管部门做好大型贵重仪器设备的专管共用工作。

第六条及时向学校主管部门提供本学院实验室及仪器设备的使用管理状况以及存在的问题和建议。

第七条负责本学院低值仪器设备的帐、卡、物及日常管理。

- 实验室级仪器设备管理人员职责

第八条积极宣传和执行学校、学院实验室与仪器设备管理的规章制度。

第九条掌握本实验室仪器设备的配置和使用状况，能就实验室的实际需求提出意见或建议。

第十条负责本实验室仪器设备的帐、卡、物管理，协助学院级实验室和仪器设备管理人员办理本实验室仪器设备的报废、报损、报失、调拨、借还等手续。经常核对本实验室“帐、卡、物、使用人”是否一致，保证仪器编号标签完整。

第十一条协助实验室主任做好实验室与仪器设备各项信息的年度统计工作。

第十二条组织本实验室仪器设备保管、使用人员对仪器设备定期维护、维修、保养，保证仪器设备的完好率和使用率。

第十四条认真做好本实验室低值仪器设备的管理工作

第十五条及时反映本实验室仪器设备的使用、管理状况以及存在的问题和建议。

- 附则

第十六条  本办法自发布之日起施行，由实验室与设备管理部负责解释。

## 兰州大学实验技术人员考核暂行办法

为加强实验技术人员的管理，调动实验技术人员工作的积极性、主动性和创造性，促进我校实验室的建设与发展，不断提高实验教学质量、科学研究和实验室管理水平，特制定本办法。

一、考核范围

本办法适用于编制在实验室的实验技术人员、管理人员的考核。

二、考核原则

1、定性与定量考核相结合。定性考核以能否履行岗位职责为主，定量考核以完成所承担的实验教学、科学研究和实验室管理工作的任务量为主。

2、德、能、勤、绩综合考核。考核应结合实验技术人员的岗位职责和承担的实际工作任务，从德、能、勤、绩四个方面进行，以实际完成的工作量和工作成绩为主（见附表）。

三、考核的组织单位

1、以各学院为考核单位，负责考核的组织和领导

2、考核的基层单位为各学院下设的实验室

四、考核办法

1、实验技术人员按《兰州大学实验技术人员工作量计算办法》填写《实验技术人员考核表》，并备齐相应的支撑材料。

2、考核工作由实验室主任主持，被考核人员向所在实验室的实验指导教师、课题组成员述职，并检查核实被查资料。

3、考核人员根据考核内容进行无记名打分，提出考核等级报所在学院分管领导签署考核等级建议意见后报实验室与设备管理处，由实验室与设备管理处综合各学院的考核建议意见和被考核人所在实验室执行学校实验室建设与管理规定的情况，确定被考核人员的最终考核等级，并将考核结果抄报校人事处和被考核人员所在单位。

4、考核等级分优秀、合格和不合格三级。综合评分排序在全校前15%的为优秀，综合评分在60分以上的为合格，综合评分在60分以下的为不合格。

5、考核结果作为被考核人员聘任、评优、晋职、晋级的重要依据。考核等级为优秀的人员由学校通报表扬；考核等级不合格的，当年不能晋升专业技术职称，不得参加实验室先进个人评选；连续二年被评为不合格的人员必须调离实验室岗位，下一个聘期如再申请竞聘实验室岗位，应先由所在学院同意并报送校主管部门核准后方可受聘。

五、实验教学技术人员的岗位职责和定量工作标准

1、实验技术人员实行每周五天工作制，并要求严格执行学校规定的作息制度。（如因教学工作需要可由学院适当调整作息时间）。

2、协助实验室主任搞好实验室的规划与建设工作，积极参加校、院组织的业务技能培训，努力学习，不断提高自己的思想觉悟和业务素质。

3、负责实验室的日常管理、环境卫生以及防火、防盗、防爆等安全工作。

4、负责实验前和实验过程中仪器设备、实验材料、实验试剂的准备及实验后现场的清理工作。协助教师指导学生实验，根据教育部有关文件规定，结合我校实验教学的实际情况，实验教学技术人员每人每学年应完成的辅助实验教学工作量标准为952小时/年；科研实验室实验技术人员每人每学年的科研量化得分：助理实验师（工程师）180分、实验师（工程师）240分、高级实验师（工程师）300分视为合格。

5、熟悉实验室常规仪器设备的型号、性能及原理，掌握常规仪器设备的安装、调试和使用技术。

6、负责实验室仪器设备的管理与维护，低值易耗品的领用与管理。办理固定资产的登记与建帐手续，做好实验室仪器设备及物资帐目的管理工作。做到固定资产帐、卡、物相符率达100%，低值耐用品帐、卡、物相符率95%以上，仪器设备完好率90%以上。

7、负责收集、整理实验室的基本信息材料和档案资料，负责填写实验项目卡、实验室工作日志、贵重精密仪器使用记录和有关实验室统计报表等。

8、做好实验室有毒、有害物品的规范化管理工作，严禁随意排放，污染环境。

9、完成所在学院、实验室交办的其它工作任务。

10、本办法自公布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

## 兰州大学实验技术人员定编暂行办法

为了加强实验技术队伍建设与管理，规范实验技术人员（含技术工人）定编工作，打破分配上的平均主义，充分调动广大教学实验技术人员的积极性，提高办学效益，结合学校实际，制订本办法。

一、定编范围

实验技术人员定编范围包括在学校正式建制的实验室工作的工程技术人员、实验技术人员、技术管理人员、仪器设备管理人员等（含技术工人）的定编，不包括在实验室工作的教师和科研人员，具有实验技术职称但不在实验技术岗位上工作的人员不在本编制之列。

二、定编原则

1、根据教育部《高等学校实验工作规程》，结合我校实验室设置、规模、任务、专业特点等实际情况，本着规模适度、规范合理、有效配置教育人力资源的原则，进行科学、合理的定编。

2、实验技术人员总编制数：

（1）全校实验技术人员（除文科院系）的编制数主要按其与在校理工农医类学生数1:35-50计算；

（2）经学校批准设置实验室的文科院系，实验室面积在100m2以上，教学仪器设备总价值超过80万元，并在岗位任务落实，工作量饱满的前提下，配备实验技术人员编制；无实验室的，原则上不配备实验技术人员编制。

3、计算机网络中心等单位的编制数由学校人事处根据实际情况另行确定，编制单列。

4、各院配备的专职或兼职设备管理人员属本单位编制之内。

5、此次实验技术人员的定编试运行一年。一年试运行期满后，根据实际情况再作相应调整。

三、定编办法

实验技术人员总编制数不得突破学校核定的编制数，如果按下列计算方法突破时，则部门的编制数由核定部门按比例相应减少，报人事处审核后下达编制数。

实验技术人员编制按下列公式计算

全校实验技术人员总编制数R：

R=R1+R2+R3

R1为教学实验人员编制数：承担并完成计划内规定的实验教学任务人员。

R2为教学设备管理编制数：常规仪器设备（含低值耐用品）管理、维护和大型精密贵重仪器设备使用与管理工作人员。

R3为实验室建设与管理人员编制数：实验室建设与发展规划、实验室教学改革、实验项目的革新及创新活动、实验室统计报表、实验教学统筹安排与管理等工作人员。

1、教学实验人员编制数R1（占总编制数的60%）R1= 20000-24000实验人时数

2、教学设备管理编制数R2（占总编制数的30%）

（1）常规设备（含低值耐用品）管理编制数 80万元

（2）大型精密贵重仪器设备管理编制数 500-800万元

3、实验室建设与管理人员编制数R3占实验室总编制数的10%。校院（系）级实验室，定编数为 1人；

四、关于实验技术人员定编的几点说

1、非从事教学实验和实验室管理工作人员，不得占用本系列的定编数，否则将占用编制收回。

2、本系列的实验技术人员定编数，包含技术工人定编数。

3、实验技术人员应遵守岗位职责，不得擅自离岗。

4、各单位的人员定编应以任务需要设岗，岗位工作量要满负荷，不足者应及时调整工作量,不满工作量的要扣减定编数。

5、各学院按上述办法提出定编方案，由实验室与设备管理处核准后报人事处执行

五、本办法自发布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释

## 兰州大学实验技术人员职务评、聘暂行条例

- 总则

- 实验技术人员是高等学校师资队伍的组成部分，为了加强实验技术队伍的建设，鼓励实验技术人员提高专业技术水平及履行相应职责的能力，努力完成本职工作，根据实验技术工作的特点，特制定本条例。

第二条 实验技术职务是在高等学校的各类实验室（基础课实验室、专业基础课实验室、专业课实验室、科研实验室）中，为完成实验教学和科研的技术性工作、实验用品和仪器设备管理、实验室管理工作实际需要而设置的。有明确的职责、限额和任期。实验技术职务实行聘任制度。

第三条 实验技术职务名称为：实验员；助理实验师；实验师；高级实验师；实验员、助理实验师为初级实验技术职务；实验师为中级实验技术职务；高级实验师为高级实验技术职务。

- 任职条件

第四条 凡受聘担任实验技术职务的人员，必须拥护中国共产党的领导，热爱社会主义祖国，遵守国家的政策法令，具有良好的职业道德和献身于科学、教育事业的精神。

第五条 应聘担任实验技术职务的人员，必须具有中专（高中）以上学历，必须履行相应的职责，并能按质按量完成规定的工作任务。

第六条 各级实验技术职务的任职条件

一、实验员：

　　 大专毕业见习一年期满，从事实验技术工作一年以上；中专毕业见习一年期满，从事实验技术工作二年以上；高中毕业见习二年期满，从事实验技术工作二年以上；经学院组织的本职工作所需要的基础知识考试、考核合格，可聘任为实验员：
l、了解与本门业务有关的专业知识和技术，初步掌握常规的实验工作原理、方法和步骤；

2、能正确使用与本职工作有关的仪器设备，在有关人员的指导下，能够完成一般的实验任务；

3、参与实验用品、仪器设备和实验室管理。

二、助理实验师：

　　 大学本科毕业，见习一年期满，从事实验技术工作二年以上；担任实验员职务三年以上；并具备下列条件者，可聘任为助理实验师：

l、基本掌握与本门业务有关的专业知识和技术，掌握常规实验工作原理、方法和步骤；

2、能熟练地使用与实验工作有关的仪器设备，并了解其原理和性能，对一般仪器设备具有初步维修的技能；

3、参加过一定数量的实验工作，能初步独立地制定实验方案，提供准确的实验数据和结果，较好地完成实验任务，写出实验报告。

4. 熟悉目一方面的实验室管理和相关仪器设备性能及其使用管理，。

三、实验师：

　　 担任助理实验师职务四年以上；硕士研究生毕业，见习一年期满，从事实验技术工作一年以上；博士研究生毕业，见习一年期满，并具备下列条件者，可聘任为实验师：

l、掌握与本门业务有关的专业知识和技术，具有独立设计实验方案，创造实验条件的能力。有娴熟的实验技能、技巧和丰富的实践经验；

2、能够对与实验工作有关的仪器设备，进行维护检修和排除故障；

3、独立地完成过一定数量的较复杂的实验任务，并写出较高水平的实验报告，为科研教学工作提供高水平的服务。对改进实验技术取得过较好的成绩；

4、能够阅读与本职工作有关的外文资料。

5、熟悉一个实验室分室的整体管理和仪器设备管理。

四、高级实验师：

担任实验师职务五年以上；并具备下列条件者，可聘任为高级实验师：

l、具有本门业务扎实的专业知识，熟悉本门业务国内外的实验技术现状和发展趋势，具有组织和指导大型实验技术工作以及解决关键性技术问题的能力；

2、对实验技术和仪器设备的改进方面，或在引进的技术和设备的使用、改造方面，做出了显著的成绩；或在组织实验工作和培养实验技术人员方面有突出的成就，写出过高水平的实验报告；

3、具有阅读一门外文专业书刊的能力。

5、具有全面负责本实验室管理与建设、规划与发展的能力；熟悉本实验室仪器设备使用管理并了解其发展和市场动态。

第七条 各学院根据本单位实验技术工作的需要和实验技术人员的具体情况，按照上述任职条件制定具体的实施细则或实施办法。

第八条 在实验技术工作中成绩显著、贡献突出的人员，聘任实验技术职务时，可不受上述学历和资历的限制。

第三章 职责

第九条 实验技术职务的职责：

一、实验员：了解本实验室有关的实验原理和实验技术，在有关人员的指导下，完成科学研究实验、教学实验的准备工作和辅助工作，初步掌握常规的实验工作方法和步骤，承担本实验室的部分仪器设备的管理工作或其它具体工作。

二、助理实验师：基本掌握本实验室有关实验原理和实验技术，较熟练地掌握本实验室各种仪器设备，能对一般仪器设备的故障进行诊断和维修，承担比较复杂精密仪器设备的技术及其管理，负责承担并较好地完成实验任务，写出实验报告。承担实验室某一方面的管理工作。

三、实验师：掌握本实验室有关的专业知识和技术，独立地创造或改善某些实验技术条件，根据学术负责人的设想和要求，设计、加工特殊的实验装置或零部件，改进有关仪器设备的性能指标，负责精密仪器大型设备的调试、维护、检修和故障的排除，写出较高水平的实验报告，指导和培养初级实验技术人员的工作。

四、高级实验师：熟悉本学科领域国内外实验技术动态，组织和领导本学科的重大实验工作，写出高水平的实验报告或论文，解决实验工作中出现的关键性技术问题，指导和培养中、初级实验技术人员。

- 评审、聘任、晋升

第十条 实验技术人员任职条件评审工作，人事处统一负责。在评审实验技术职务时，评审委员会应吸收一定数量的有较高水平的实验技术人员参加，必要学校也可组成专门的实验技术职务评审委员会，负责实验技术职务的任职条件评审工作。评审及聘任工作分别参照《自然科学研究职务试行条例》、《高等学校教师职务试行条例》的有关规定执行。

第十一条 各级实验技术人员的任职资格必须经过实验技术职务评审委员会评审确认，各学校根据各级实验技术人员的任职资格和实际工作需要实行隔年度聘任制。

第十二条 二级管理实验室任主任期满三年以上，可申报校设重要岗位；具有硕士以上学历的高级实验师，任职五年期满后，并具备下列条件者，可根据部门需求申报晋升教授职称。

1、在校设重要岗位或二级管理实验室任主任三年以上，工作业绩突出，所负责单位的绩效考核连续两次优秀，个人工作考核连续两次优秀。

2、具备教授评聘资格相关条件。

第五章 附则

第十三条本办法自公布之日起试行，由实验室与设备管理处负责解释。

## 兰州大学实验技术人员工作量计算暂行办法

为进一步提高我校实验教学质量，保障科研任务的顺利完成，充分调动广大实验技术人员的积极性，特制定本办法。

第一条 实验技术人员工作量

实验教学工作量、实验室建设与管理工作量、科研工作量。实验技术人员全年工作量，按每天6小时，每周5天，每年按36周计算，应为1080小时。

第二条 实验技术人员教学工作量计算办法

1．指导实验

要求：做好实验预备、审阅实验报告、指导实验、整理实验环境、卫生等工作。

(1)相同实验首次指导实验工作量为G1

G1＝计划实验时数×K1

其中系数K1根据实验课程类型按下表取值：

| 实 验 类 型 | K1值 |
| --- | --- |
| 计算机类、语言类实验室 | 2 |
| 化学、生物类、基础类实验室 | 4 |
| 专业实验室 | 5 |
| 开放实验 | 3—7 |

（2）指导重复实验工作量G2

G2＝计划时数×2×重复次数

2．预备实验工作量G3

要求：做好购置器材、元件，配备药品等工作。G3包括首次准备实验工作量G31和重复准备实验工作量G32两部分，即

G3＝G31十G32

G31＝首次准备实验工作量G1×K21

G32＝重复准备实验工作量G1×K22

其中系数K21、K22取值如下：

| 实 验 类 型 | 首次准备 K21 | 重复准备 K22 |
| --- | --- | --- |
| 计算机类、语言类实验室 | 0.3 | 0.15 |
| 化学、生物、基础类实验室 | 0.7 | 0.5 |
| 专业实验室 | 0.9 | 0.7 |

3．批改实验报告工作量G4

G4＝批改报告份数×(O.1—0.2)小时

4．实验课考核工作量G5

要求：出考题、组织实验考试，包括实验操作、批改试卷评分工作。

G5＝l小时×阅卷份数十2×实验操作考试时数

5．改进实验、设计新实验项目工作量G6

要求：改进原有实验或研制出新实验原理、方法、程序，有实验讲义等资料，试做成功，验收合格，给学生开出的实验项目。

G6＝200×C

系数C根据实验的复杂性和技术水平取值：

| 实 验 项 目 | C值 |
| --- | --- |
| 改造 | 0.1—0.2 |
| 设计新实验 | 0.2—0.3 |
| 综合性新实验 | 0.3—0.4 |

学年论文及课程设计实验工作量G7

要求：做好准备，分组进行操作指导、评阅实验结果。

G7＝计划实验学时数×(4—6)×组数

每组人数为2—4人。

7．毕业设计及毕业论文实验工作量G8

要求：做好准备，分别指导实验，审核实验结果。

G8＝计划实验周数×(10—12)×学生人数

如有数人选作相同的实验则从第2人起工作量减半。

8．新编实验讲义工作量G9，

要求：新编写被采用的实验讲义、指导书及翻译的实验工作资料。

G9＝3/千字数(或外文字符)

9．指导实习工作量G10（含野外实习）

要求：做好备课、指导、批改实习报告等。

实际工作天数×7小时

注：实际工作天数由实验室和院（系）核准。

第三条 仪器设备维修、管理工作量计算办法

要求：仪器设备及材料物资达到帐、卡、物相符，维护、保养、修理及时，多余报废处理及时，仪器设备完好可用率达85%以上，贵重仪器和大型设备使用机时达到规定的机时定额，给予整个实验室维修管理工作量。实验室再根据每个人承担维修、管理任务的大小，确定每个人的维修、管理工作量G11。

G11=0.5小时/万元*本人所管设备总值（万元）+0.5小时/20台件*本人所管仪器设备总台件。

第四条 业务培训及进修工作量的计算办法

要求：经实验主任批准，列入培训进修计划，学习与从事实验工作的专业相关学科内容，取得进修课程或培训结业证书，可按学年计算业务培训，进修工作量G12

G12＝累积学习天数×1小时

学习与从事实验工作不相关专业学科的或未经批准参加学历证书学习的，要扣除实验室工作量G13

G13＝累积学习天数×4小时

第五条 行政管理工作量的计算方法

l.实验室主任工作量G14

要求：按照教委《实验室工作条例》的要求，完成实验室主任工作职责，以实验室的级别可计实验室主任工作量G14

其中：实验室主任G14＝350小时实验室副主任G14＝180小时

2．行政管理工作量

要求：完成实验室主任安排的行政、事务性工作，按学年计算工作量G15

G15＝40—120小时

由实验室主任根据承担行政管理工作的任务量具体按人确定。

第六条 要严格实验技术人员工作考核制度和业务档案管理制度，完善考核程序和原则。实验室工作要加强计划性，每学期开始之前预先测算、安排每位实验技术人员和全室的工作量，学期末对实验完成的工作量进行全面核算，并将数据存入每位人员的业务档案，作为评职，晋级与奖励的依据。

第七条 在实验室工作的教师，科学研究人员将工作量计入相应系列。

第八条 本办法为《兰州大学实验技术人员考核办法》补充资料。

第九条 本办法自发布之日起执行，由实验室与设备管理处负责解释。

### 附件五：兰州大学实验技术人员考核表

年    月    日

| 姓 名 |  | 职 称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 院 |  | 教学实验室 |  |
| 工作量算项 目 | 考 核 要 点 | 标准分值 | 实际 得分 |
| 德 | 政治思想好，有较强事业心和责任感，爱岗敬业，服务育人 | 15 |  |
|  | 团结协作，关心集体，服从安排，工作积极主动 |  |  |
| 能 | 能独立完成实验材料的制备和实验前的各项准备工作 | 20 |  |
|  | 能熟练掌握实验室常规仪器设备的安装、调试和使用技术 |  |  |
|  | 能认真填报实验室统计数据，档案材料收集、整理、归档等工作科学、规范。 |  |  |
| 勤 | 能严格遵守学校的作息制度，不迟到，不早退，出勤率高 | 15 |  |
|  | 能及时认真地填写岗位日志、实验项目卡和仪器设备维修记录 |  |  |
|  | 日常管理工作规范，实验室整洁卫生，无安全隐患 |  |  |
|  | 积极参加业务技能培训，不断提高自己的业务素质 |  |  |
| 绩 | 固定资产、高值仪器帐、卡、物相符率100%，低值耐用品帐、卡、物相符率90%以上，仪器设备完好率85%以上 | 50 |  |
|  | 所在实验室达到学校教学实验室评估合格标准 |  |  |
|  | 完成一定的实验教学任务（按1080小时/年的工作量标准进行考核），科研实验室科研量化考核得分以助理实验师（工程师）180、实验师（工程师）240分、高级实验师（工程师）300分标准进行考核 |  |  |
| 综 合 得 分 | 100 |  |
| 实 验 室 对工作量 计算评价 |  |
| 学院意见 | 负责人： 年 月 日 |
| 校主管部门 意 见 | 负责人： 年 月 日 |

## 兰州大学实验室工作先进个人评比暂行办法

一、总则

1. 实验技术人员是高等学校教学、科研人才队伍的重要组成部分。实验技术人员的水平、素质和积极性将直接影响高校实验教学水平、科研质量和学生创新能力的提高。因此，加强对实验技术人员的考核、评比，提高他们的专业技术水平，形成一支懂业务、责任心强、有不同层次的专业实验室队伍，是学校发展的重要保证。

2. 实验室工作先进个人评比工作的目的是为了促进全校实验室建设和管理工作，提高实验教学和实验室管理工作的水平。实验室工作先进个人评比工作的开展将进一步调动全校实验技术人员的积极性，推动实验室的各项改革工作，促进实验室工作更上一层楼。

3. 评比工作原则上每两年进行一次，时间安排在12月份。

二、参评范围

全校各专职实验技术人员及长期（连续三年或三年以上）兼职从事实验室工作的教师。

三、评比条件

1. 认真学习贯彻党和国家的方针、政策，积极参与学校的改革和各项活动，遵纪守法，踏实做好本职工作，为人师表。

2. 全面完成各项实验教学工作，工作量满额定教学学时数，努力钻研实验技术，提高业务水平，在工作中有改革创新意识，原则上还需符合以下三项条件中的一项：（1）完成实验准备工作，保证教学实验的正常开出；（2）大型仪器对外服务机时不少于额定机时；（3）能保证教学实验的正常开出，设备完好率>95%。

3. 热爱实验室工作，积极参与实验室规范化管理工作，团结协作，重视环境卫生，做好安全防护工作，且管理的实验室清洁、整齐。

4. 在过去的两年中，没有发生过实验教学事故。

四、评比办法

1. 各实验室参照评比条件，评出本实验室工作先进个人候选人，并整理出先进个人材料报学院。

2. 各学院由主管实验的院长负责组成评比小组，对所属实验室评选的先进个人进行实际考核，评出本学院实验室工作先进个人候选人，并将名单和推荐材料报校实验室与设备管理处。

3. 校实验室与设备管理处组织校评审小组在学院评审的基础上，对照评选条件评出校级实验室工作先进个人，并予以表彰。

五、附则

本办法自公布之日起试行，由实验室与设备管理处负责解释。

## 第四部分 其他实验室工作管理制度

## 兰州大学招标工作管理和监督暂行办法

关于印发《兰州大学招标工作管理和监督暂行办法》的通知
校办字〔2002〕42号

校区管委、各院（系）、机关各处（室）、各直属单位：

        根据《中华人民共和国招标投标法》并结合我校实际制定的《兰州大学招标工作管理和监督暂行办法》，已经2002年12月23日校党委常委会议讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

- 总则

第一条为了进一步规范我校招标工作，切实强化管理，加强监督，理顺关系，明确职责，提高资金使用效益，维护学校合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》，制定本办法。

第二条学校成立以纪委书记为组长，有关校领导为副组长，监察、审计、财务、基建、国资、后勤、工会等部门负责人以及教职工代表组成的兰州大学招标工作领导小组，实施对招标工作的领导、管理和监督。

第三条兰州大学招标工作领导小组为校内各项招标工作的领导机构。其主要职责是：制定招标管理办法；审定招标实施细则；审批招标项目。招标工作领导小组下设招标管理监督办公室，暂挂靠在监察处，在学校招标工作领导小组的领导下开展工作，参与对整个招标过程的管理和监督。
第四条校内招标工作实行归口管理。 仪器设备购置及大宗物资采购招标工作由国资处负责；基建工程招标工作由基建处负责；修缮改造工程招标工作由后勤办负责。各归口管理部门负责组织实施所属职权范围内的具体招标工作。

第五条招标项目必须严格按照国家有关法规及甘肃省的有关规定执行。凡招标范围和内容涉及政府采购项目的，同时应执行国家关于政府采购的有关规定和程序。

第六条按规定应在甘肃省建设工程交易中心招标的基建工程（包括配套设备）、装修和安装工程，应在省建设工程交易中心的指导下按程序进行。

- 招标范围

第七条  凡属本办法规定之内应进行招标的项目，项目执行部门（包括用户单位）要根据招标类别，分别通过各相应归口管理部门组织实施招标工作，并主动接受学校招标工作领导小组的领导、管理和监督。

第八条  凡使用学校预算资金、专项资金和单位自筹资金购买批量价值在10万元以上的各类仪器设备（包括教学设备、实验器材、实验材料等）、各类大宗物资（包括图书资料、教材、劳保用品、办公设备及用品、医院药品及医疗器械、木器家俱、学生公寓用品、粮油、副食品、煤炭等）以及单项价值在50万元以上的基建工程和单项价值在20万元以上的修缮改造工程（包括房屋装修装饰工程、土石方工程、设备安装和管道线路敷设工程等），均要实行招标。

第九条  需要单列自行组织招标的项目（即不在归口管理招标范围之内的招标项目），用户单位须向学校招标工作领导小组递交申请，填写《兰州大学招标申请表》，经审核批准后方可实施招标，并应主动接受校招标管理监督办公室的管理和监督。

- 因各种原因不能实行招标的项目，或批量价值在10万元以下、2万元以上的各类仪器设备、各类大宗物资采购，单项价值在50万元以下、5万元以上的基建工程；单项价值在20万元以下、3万元以上的修缮改造工程，用户单位均要向所属各归口管理部门递交《兰州大学不适宜招标项目申报审批表》，由各归口管理部门组织项目（用户）单位负责人及有关代表集体讨论，并报学校招标工作领导小组审批后，再按程序签订有关合同。

- 招标程序

第十一条  招标工作的程序一般分为：

（一）凡属本办法规定之内应进行招标的项目，用户单位均应按项目提前一个月向所属归口管理部门或学校招标工作领导小组提出申请，填写《兰州大学招标申请表》。因特殊原因直接向学校招标工作领导小组提交招标申请的，须同时报送有关招标方案和相关资料。

（二）各归口管理部门受理招标申请后，即通知有关部门和指定相关人员组成项目招标组；研究和拟订招标方案后，提前十天报学校招标工作领导小组审批。学校招标工作领导小组及时召开工作会议讨论审批招标方案。（需要编制标底的项目，须同时报送拟定的编制标底被委托人及事务所；以及参与编制标底的工作人员名单，报学校招标工作领导小组组长备案。）

（三）招标方案经学校招标工作领导小组审批后，各归口管理部门按招标方案，组织实施具体开标、评标、定标事宜，并通知招标管理监督办公室和审计处派员实施现场监督。确定中标单位后在网上予以公布，由学校授权部门与中标单位签订有关合同，并以招标会议纪要形式报学校招标工作领导小组备案。

（四）招标前需要进行招标考察的项目（包括看样订货，供货单位、生产厂家实地考察等），须由各归口管理部门拟定考察人员（考察人员至少应两人以上，其中须有招标管理监督办公室指派监察人员一名）、考察时间及地点等，填写《兰州大学招标项目考察审批表》报学校招标工作领导小组审批，考察结束后以书面形式汇报考察结果。

（五）招标后，项目负责部门或用户单位应按照合同条款予以实施招标项目；项目完成或竣工，经验收（安装、调试）合格后，各归口管理部门应及时总结经验并向学校招标工作领导小组书面反馈结果。

第四章 招标方式及要求

第十二条  招标工作可根据不同情况，分别采用公开招标和邀请招标的方式进行。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

第十三条  各类招标必须坚持公开、公平、公正、科学、择优的原则定标；每项招标必须有3家（含3家）以上投标单位参加； 招标时要对投标者进行资质审查；评标应以方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性和售后服务等为依据进行综合评价，公布评标结果，择优确定中标单位。同时由各归口管理部门负责人签发中标通知书。

第十四条  严格招标工作纪律。各级领导干部及主管工程、设备、物资采购人员的配偶、子女和亲属应回避竞标；参加招标工作的人员必须坚持原则，秉公办事；严禁不经招标或集体讨论而确定施工（供货）单位；严禁明招暗定，泄露标底等行为；凡招标考察的项目，考察人员不得接受被考察单位及人员的请客、送礼和接待等，不得由被考察单位及人员支付各项考察费用。

第十五条  凡违反本暂行办法规定的，学校视其情节给予党纪政纪处分；违反国家有关招标投标规定的，依据《中华人民共和国招标投标法》第五章的有关规定，承担法律责任。
第十六条  各归口管理部门依据本办法制订相应的招标管理实施细则，报学校招标工作领导小组批准后实施。

- 附则

第十七条   本办法由学校招标工作领导小组负责解释。

第十八条   本办法自颁布之日起实行。

## 兰州大学实验仪器设备招标采购实施细则

- 总则

第一条为规范学校实验仪器设备的招标采购工作，明确学校、项目单位的责任、权利和义务，提高资金使用效益，维护学校合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《兰州大学招标工作管理和监督暂行办法》和《兰州大学仪器设备采购、验收细则》等，特制定本实施细则。

第二条在招标领导小组的领导下，学校实验仪器设备的招标采购工作，由实验室与设备管理处负责归口管理。

第三条实验室与设备管理处要严格按照国家、甘肃省和学校的有关法规、规定组织和安排实验仪器设备的招标采购工作。凡招标范围和内容涉及政府采购的项目，应执行国家关于政府采购的有关规定和程序。

第四条凡使用学校预算资金、专项资金和单位自筹资金购买批量价值在10万元以上的各类用于实验仪器设备、器材、材料、家俱等均要依法实行招标采购。

- 项目前期论证及审核

第五条各项目单位计划购置实验仪器设备时，必须以项目为单位进行仪器设备购置前的可行性调研与科学论证。

第六条各项目单位申报实验仪器设备购置计划时，应详细填写《项目仪器设备购置计划表》和《项目支出预算明细表》。其中，单价人民币5000元（含5000元）以上的实验仪器设备必须同时提供3个以上的产品报价及说明，并详细填写《品牌、指标对比表》；单价10万元（含10万元）以上的实验仪器设备必须提交《贵重仪器可行性论证报告》。

第七条各项目单位将《项目仪器设备购置计划表》、《项目支出预算明细表》、《品牌、指标对比表》、《贵重仪器可行性论证报告》送交实验室与设备管理处办公室登记后，由相应的业务科室进行审核，时限1—2个工作日。

第八条如项目单位报送材料齐全、合格，由业务科室提出采购方式建议，制订《招标方案》，时限1—2个工作日。业务科室审核完毕的项目，由办公室报送主管处长审批，时限为2—3个工作日。如项目单位报送材料不齐全、不合格，则不予受理，予以退回。实验室与设备管理处项目审核的主要内容有：所购仪器设备是否属于重复购置；所提供的产品指标是否满足使用需要；《品牌、指标对比表》是否足以作为标书指标；《品牌、指标对比表》中的指标是否真实、准确、公平、合理等。

第九条项目单位对申报前需要进行考察的项目（包括样品测试、看样订货、现场实地考察等），须由实验室与设备管理处拟定考察人员（考察人员至少应两人以上，其中须有招标管理监督办公室指派监察人员一名）、考察时间及考察地点等，填写《兰州大学招标项目考察审批表》，报送学校招标工作领导小组审批，考察结束后须以书面形式汇报考察结果。

- 采购方式申报及审批

第十条各项目单位须严格按照预算金额进行整体申报和采购，原则上不得将项目有意拆散而规避招标（确有必要进行分批采购的除外）。单次价值在10万元（含10万元）以上的仪器设备采购原则上必须依法进行招标采购。特殊原因不能实行招标的项目或单次价值在2万元（含2万元）—10万元的仪器设备采购，由实验室与设备管理处组织项目单位负责人及有关职能部门负责人和学科专家集体讨论，由实验室与设备管理处提出不适宜招标采购的建议。

第十一条项目单位按照实验室与设备管理处的建议填写《兰州大学招标项目申报审批表》（公开/邀请）或《兰州大学不适宜招标项目申报审批表》一式4份，分别由项目负责人（子项目负责人）签字、申报单位负责人（项目负责人）签字并加盖申报单位公章（项目单独刻章），经财务处审签、盖章后报送实验室与设备管理处办公室（机关楼530室）。经实验室与设备管理处负责人审签并加盖公章后通知项目单位，时限为1—2个工作日。

第十二条项目单位将《兰州大学招标项目申报审批表》（公开/邀请）或《兰州大学不适宜招标项目申报审批表》和《招标方案》、《项目仪器设备购置计划表》同时报送招标领导小组（机关楼4楼纪委、监察处）。经招标领导小组审批并加盖公章后留存一份，送实验室与设备管理处存档1份，送财务处存档1份，项目单位自留1份。

- 招标程序

第十三条实验室与设备管理处应严格按照《招标方案》最终审批确定的方式组织招标，并以“引起最大竞争”为原则将时间相近的招标项目进行捆绑和分包。确定分包后的3个工作日之内在实验室与设备管理处网页发布招标公告。招标公告发布后应有充足的时间让有关投标商（特别是外地投标商）能够了解和关注，发出标书后要让新参与进来的投标商有充足的时间获得授权和与供货商进行压价。常规情况下规定时间如下：

公开招标：公告2周后发标书，发标书2周后开标，即2周 + 2周模式。

邀请招标：公告1周后发标书，发标书1周后开标，即1周 + 1周模式。不适宜招标的项目，由实验室与设备管理处按规定程序签订有关合同。

第十四条实验室与设备管理处须在开标前一天上午向学校招标领导小组报送招标评标专家名单，学校招标领导小组应在开标前一天下午2：30前进行审核回复。实验室与设备管理处在开标前一天下午电话通知评标专家，如专家因故无法到场，由实验室与设备管理处临时换人。同时通知学校招标管理监督办公室、审计处、工会参加，实施现场全程监督。金额超过200万元的招标项目应通知财务处参加，实施现场监督。

第十五条参与招标评标的人员要严格按照《兰州大学实验仪器设备招标评标人员的职责与要求》所规定的责任、权利和义务参与开标、评标工作,确保招标评标工作的公开性、公平性、公正性。学校实行评标专家组组长负责制，即组长负责组织各位专家对仪器设备性能指标、价格对比、售后服务的综合择优及最终选择。

第十六条经专家组投票确定中标商后，实验室与设备管理处应在3—5个工作日内网上公布中标商，同时向中标商发出通知书，并以统一规范的格式将招标评标结果报送学校招标工作领导小组备案。

第十七条招标评标工作结束后，实验室与设备管理处应及时与中标商签订有关协议或合同。项目单位要积极做好仪器设备到货前安装场地等条件的准备工作，并做好仪器设备到货后的安装、调试和验收的准备工作，确保仪器设备尽早投入使用。仪器设备验收后，实验室与设备管理处应及时向学校招标工作领导小组书面反馈结果。

- 招标原则及要求

第十八条实验仪器设备的招标采购工作，根据不同情况可分别采用公开招标或邀请招标的方式进行。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

第十九条实验仪器设备的招标采购，必须坚持公开、公平、公正、科学、择优的原则定标。无论公开招标或邀请招标必须有3家（含3家）以上的投标商参加，投标商必须具有合法的资质证明，否则废标。

第二十条招标评标应以方案的可行性、质量的可靠性、技术的先进性、报价的合理性和售后服务的体系性等为依据进行综合评价，既不盲目追求最高价中标，也不承诺最低价中标。

第二十一条学校实验仪器设备的招标，采用一口标价的方式。投标商于开标前的书面降价声明被视为有效，开标后的降价声明一律不予认可。

第二十二条参与招标评标的各类人员，应严格遵守招标工作纪律。对于违反招标纪律的人员，将按照《兰州大学招标监督管理暂行办法》的有关规定进行处理

- 附则

第二十三条本实施细则自颁布之日起施行，由实验室与设备管理处负责解释。

# 草业科学实验教学中心管理制度

## 实验教学中心管理制度

本中心承担重点实验室科研人员的科研和实践教学任务，在保证完成任务的前提下积极开展社会服务和技术开发、开展学术及技术交流活动。为保证完成上述任务特制定本制度。

1. 所有人员在科学研究、实践教学、对外服务使用实验室时应事先经过网上与本室预约批准后使用。

2. 除实践教学、科学研究、对外服务外，原则上实验室不作它用，如特殊需要借用实验室需经中心总工程师同意后方可借用，借用期间借用人负责安全卫生。如造成损失由借用人负责。

3. 中心各实验室由专人管理统一使用，实验室门钥匙由各实验室管理人员专管，其他任何人不得私自配钥匙或私自换门锁。凡经安排使用实验室者要找实验室专管人员开门。持钥匙者都要对该实验室的安全和财产负责。

4. 无关人员没经预约批准不可进入实验室。进入实验室的人员要遵守实验室规章制度。对违犯规章制度者要给予批评教育，批评教育不改或态度恶劣者实验室管理人员有权终止实验室使用并上报实验室主任或相关领导。

5.实验进行过程中实验室不可无人，如必须离开实验室要停止工作，关闭电源、灭掉用火、关好门窗、锁好门方可离去。

6. 实验室和走廊不可放私人用品及与实验无关用品、尤其不可放床住人及放自行车。

7. 各种与实验室有关的活动所用动物、化学药品、消耗品需自行购买，由此而损坏或丢失仪器设备、低值耐用品、易耗品按有关规定赔偿。

## 实验教学中心工作制度

1. 实验室是进行科研的重要场所，实验室工作人员须自觉遵守实验室各项制度，保持良好的实验环境，爱护仪器设备，节约使用试验耗材及水电。

2. 实验室大型仪器使用需经过网上预约，在本系统注册并通过审批的用户拥有对相关设备的使用资格，并严格遵守预约使用协议，按预约审批先后顺序使用仪器。

3. 实验前对首次使用仪器的人员须认真仔细阅读所使用仪器设备的操作规程及注意事项和经实验室技术负责人短期培训方可上机操作，做好各项准备工作，严格按操作规程使用仪器。

4. 实验过程中，不得随意移动仪器、设备；不得擅自在控制仪器的电脑中随意安装应用软件，改变微机工作状态；若发现仪器设备有异常现象时，应立即切断电源，停止实验，保持现场，不得擅自拆卸，并马上将详细情况向实验室负责人报告，待妥善处理后，才能继续进行实验。

5. 实验结束后，关闭实验室相关电源和水源。将所使用的仪器、设备及器皿等擦拭、清洗后放回原处，实验区域打扫干净，填写相关使用记录。

6. 实验人员应增强安全和环保意识，及时处理好试验后的材料，注意安全用电，防火、防爆、防漏。

7. 创造良好的工作环境，保持清洁、卫生，不得高声喧哗，不准吸烟，不准吃零食和饮水，不准随地吐痰，不准乱扔纸屑杂物，做到仪器设备干净整齐，物品放置有序。

## 三、 仪器设备管理制度

1. 仪器设备必须做到帐、卡、物相符，有专人管理，并每半年清查一次。

2. 贵重精密仪器设备要由实验室技术负责人和实验室管理人员专人管理，仪器使用须经网上与本室预约安排使用。未经培训或未掌握操作技术者及未经允许者不得使用，使用者应按学校大型仪器效益管理第二十一条规定缴纳相关费用，校内缴纳：保证设备正常运行的维护管理费和材料消耗费等。校外缴纳：折旧费、消耗费、测试费、维修费、管理费、劳务费等。相关的收费交大型仪器共享平台，账号774-432201。

3. 贵重仪器设备要建立技术档案、使用日记。

4. 仪器设备必须保持完整配套，不得肢解，配件不可移作他用。

5. 仪器设备要做到防潮、防尘、防震、防腐蚀，精心爱护，小心使用，发现故障及时检修。若因违章或大意造成损失者，将按学校“仪器损坏丢失赔偿处理办法”酌情处理。

6. 每年度对贵重精密仪器进行一次校检，对存在问题及时解决，长期保持其可用状态。

7. 为避免积压、提高利用率和利用价值，仪器设备可以重新调配。在有实验室管理人员管理的原则下，某些仪器设备可以实行公用或借用办法。

8. 仪器设备报废必须按兰州大学规定办理申请、鉴定、审批手续，不得自行处理。

9. 根据岗位责任制要求，实验室技术负责人和管理人员要不断掌握和提高有关仪器的操作技术，以减少操作合指导失误所造成的损失。此外，通过培训等方法，还要掌握一般检修技术。

## 四、仪器设备的使用制度

1. 未经实验室技术负责人和实验室管理人员允许，禁止擅自打开和操作各种实验仪器；实验室已经配备好的各仪器要定位保管，不得随意搬动，调换和拆卸。使用实验室仪器前，务必阅读仪器使用说明书，经实验室技术负责人短期培训方可上机，严格按照说明程序操作，凡与本次实验无关的仪器设备和物品，一律不准动用，更不得把实验设备拿出室外。

2. 仪器设备不准随意外借，确需借用必经提前三天以上按实验所需仪器列好清单交给实验室管理人员并办理外借手续。

3. 凡违反操作规程或擅自动用其它仪器设备，致使损坏者，应按规定赔偿损失。

4.仪器设备借出及收回时，须双方当面进行检查。如有损坏和缺少零件情况，应及时追查责任，借用方必须负责修复或赔偿。赔偿标准参照《仪器设备损坏丢失赔偿处理办法》。

5.凡在实验室进行实验的人员，必须遵守本规则，否则实验室技术负责人、实验室管理人员有权停止其实验。

### 五、仪器设备损坏丢失赔偿处理办法

1 赔偿界限

1.1 下列由于主观原因造成的仪器设备损坏或丢失，应予以赔偿：

1.1.1 违反操作规程，造成仪器设备损坏；

1.1.2 未经批准，擅自动用或拆卸仪器设备造成损坏；

1.1.3 因工作失职、指导错误、纠正不及时或保管、使用不当造成损坏；

1.1.4 擅自将仪器设备携出校外造成损坏或丢失；

1.1.5 属个人领用、保管、使用的便携仪器设备的损坏或丢失。

1.2 下列由客观原因造成仪器设备损坏，确实难以避免的，经过鉴定和有关负责人证实，可不赔偿：

1.2.1 因检修、试运行等特殊原因导致仪器设备不可预见损坏；

1.2.2 由于仪器设备本身的质量问题（如：缺陷、老化等）造成损坏；

1.2.3 由于其他客观原因（如停电、停水、外接电源故障等）造成仪器设备意外损坏。

2 赔偿处理办法

2.1 低值（200元以上800元以下）仪器设备的损坏或丢失，由所属单位仪器设备管理人员协助单位负责人处理赔偿事宜，赔偿标准为：

| 仪器设备已使用期 | 赔偿比例 |
| --- | --- |
| 1-5年 | 30% |
| 5年以上 | 10% |

2.2 单价800元以上仪器设备的损坏或丢失，由所在单位负责人及仪器设备管理员协助中心实验室仪器设备管理人员进行必要的调查核实（丢失或被盗应按规定报案）。赔偿标准为：

| 损失金额（元） | 赔偿比例 |
| --- | --- |
| 800-5000 | 20% |
| 5000以上 | 15% |

注：以上两种赔偿，可根据仪器设备的新旧程度、损失原因和责任大小、认识态度对直接责任人做赔偿处理决定，赔偿比例可上下浮动5%，经科研仪器中心负责人批准执行。

2.3 大型贵重仪器设备的损坏、丢失等重大事故，应先保护现场，由科研仪器中心负责人主持，对有关管理人员调查核实，并通知挂靠单位有关部门（保卫部、国有资产管理处、实验室与设备管理处等）协同处理。

2.4 实验生活两用物品（包括个人借用、保管的微机、手提电脑、数码相机、移动通讯设备等）损坏丢失的，根据仪器的新旧程度、丢失原因及认识态度按以下标准或形式赔偿：

2.4.1 购置一年之内：按原值的50%—100%赔偿；

2.4.2 购置一年以上两年以内：按原值的40%—80%赔偿；

2.4.3 购置两年以上三年以内：按原值的30%—60%赔偿；

2.4.4 购置三年以上：按原值的20%—40%赔偿；

2.4.5 赔偿不低于同等性能指标的仪器设备；

2.4.6 因抢劫、盗窃造成的损失，凭公安机关出具的相关证明，酌情赔偿。

2.5 损坏、丢失仪器设备的责任事故，属于几个人共同负责时，应根据责任大小，由责任人协商分担赔偿。

2.6 赔偿工作在科研仪器中心确定赔偿金额并书面通知当事人后三个月内执行完毕。对无故拖延，不执行赔偿决定者，科研仪器中心将书面通知学校财务处从其工资中扣除。

2.7 损坏、丢失赔偿费用不得用公款（如：教学、科研经费等）支付。

2.8 仪器设备损坏、丢失的赔偿缴款手续在财务处办理。

### 六、低值耐用及易耗品使用管理办法

1. 低值耐用及易耗品范围及管理参照《兰州大学低值耐用品管理暂行办法》及低值耐用及易耗品系指教学、科研等方面使用的不属于固定资产的物品（即价值100元以上，800元以下，使用期一年以上的物品）。如仪器、仪表、教具、工具、量具；玻璃仪器、玻璃器皿；各种元件、器件、零配件；实验小动物；劳动保护品等。

2. 各室正在使用的低值耐用品及易耗品由各室实验员或实验室管理人员建帐、登记、保管、并要建立领用（借用）登记簿。低值耐用品及易耗品建帐时，应登记品名、规格、数量、单位、金额。在帐簿启用页上保管登记人员要签字，注明开始使用日期。交接帐时，要由交接人和监交人签字，注明日期。

3. 每年各实验室应对低值耐用品及易耗品核对清点一次，并上报实验室。

4. 剧毒品应有专柜，双人双锁保管，单独建帐，详细记录使用的消耗量。

5. 低值耐用品及易耗品丢失、损坏的处理：低值耐用品及易耗品丢失、损坏要找出直接责任人，按仪器设备损坏丢失赔偿处理办法处理。

### 七、化学药品、菌种、毒种使用管理办法

1 剧毒品：

1.1 由各实验室管理人员提出计划，经实验室主任及相关单位审批，由实验室管理人员购买、验收、登记上帐，实验室管理人员放保险柜中保存。

1.2 使用剧毒品由使用人到实验室管理人员处按计划量领取、登记，当天用剩的药当天送回保管。

1.3 剧毒品不得外借。

2. 易燃、易爆、腐蚀性药品：

2.1 由各实验室管理人员提出计划，经科研仪器中心负责人审批，由实验室管理人员购买、验收、登记上帐，实验室管理人员保存。易燃品要远离火源，易爆品要防止碰撞并有良好通风条件存放。

2.2 易燃、易爆、剧毒、剧腐蚀物品随用随领，挥发性药品必须在通风厨中进行操作，实验完毕产生的废液、危险或有毒化学品严禁直接倒入下水池，需分类收集，集中处理；

3 一般化学药品：

3.1 由各实验室管理人员根据各部门需要购买、验收、登记上帐，妥善保管。

3.2 各种化学药品都要节约使用，能用定性试剂就不用定量试剂，能用低纯度化学试剂就不用高纯度的。

3.3 任何人不得将化学试剂占为己有或送人，一经发现严肃处理。

4 菌种、毒种：

4.1 由、课题负责人根据各部门需要提出购买计划，经科研仪器中心负责人审批，由实验室管理人员购买、验收、登记上账，妥善保管。

4.2 使用菌种、毒种要登记，用后要做灭活处理，菌种、毒种不可带出实验室和外借

### 八、生物安全制度

1．涉及病原微生物的实验,须在相应等级的生物安全实验室内开展；生物安全实验室分为BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4四个级别，其中BSL-4防护要求最高。

2．从业人员须经过省卫生部门组织的生物安全培训，取得《实验室生物安全培训合格证书》，严格遵守实验操作规程，持证上岗。

3．不同等级的生物安全实验室应配备相应的生物安全柜。实验室门口须有生物危害警示标识，并保持关闭，未经管理人员许可不得入内。

4．菌（毒）种和生物样本的保藏由专人负责，实行“双人双锁、双人领用”，做好菌（毒）种和生物样本的采购、保藏、实验、销毁记录。

5．应定期对可能接触病原微生物的实验场所、物品、设备等进行消毒杀菌。

6．饲养实验动物及进行动物实验须在持有《实验动物使用许可证》的实验室内进行，严禁在其他场所进行。

7．使用动物（家畜）需向具有《实验动物生产许可证》的单位购买，索要动物质量合格证明书；并遵循“3R”（即“减少、代替和优化”）原则，尽可能用别的方法或用低等动物代替高等动物。

8．生物化学类实验废弃物应用黄色专用塑料袋进行包装分类收集，做好标识，按学校有关规定及时处理。其中，锐器类废弃物需用牢固、厚实的纸板箱等小的容器妥善包装。对于被病原微生物污染过的废弃物，须先在实验室进行有效灭菌（灭活）后按学校有关规定及时处理。

9．发现事故，立即采取有效的应急措施控制影响范围，并向单位领导、校实验室与设备管理处、保卫处报告。

### 九、实验教学中心安全管理制度

1 总  则

1.1 为了做好科研仪器中心的安全管理工作，确保人才培养、科学研究、科技开发过程中实验人员人身安全和国家财产安全，为实验人员提供一个安全整洁的工作、科研环境，特制定本办法。

1.2 严格执行《兰州大学消防安全管理规定》、《兰州大学实验室安全规则》、《兰州大学实验室通用规则》和《兰州大学放射性物质使用规则》。

1.3 本办法适用于在重点实验室所属的所有区域内学习、工作的人员。

2.安全规定

2.1 任何实验不得在无人照看的情况下进行。

2.2 各实验室必须在醒目处张贴“离开实验室前请关闭水、电、气及门窗”的警示标语。离开实验室时，应妥善存放试剂物品，同时必须切断水、电、气并关好门窗；不能停电的设备，如冰箱、大型仪器等，须报实验室办公室备案。

2.3 氧气、氢气、乙炔气、氯气等助燃可燃有毒高压气瓶不得搬入楼内。

2.4 电路安装维修必须由电工操作，任何个人不得乱拉乱接电线，线路负荷不得超过实验室所安装线路负载要求，禁止以铜丝、铝丝等代替保险丝。

2.5 科研仪器中心内禁止吸烟。

2.6 未经允许，不得在实验室内做饭、住宿，不得从事与实验工作无关的其他活动；不得在实验室房门的透视窗上挂帘、贴纸。

2.7 试剂药品应分类存放，摆放有序。不得在实验室内存放大包装易燃易爆溶剂、大量有毒试剂；剧毒试剂的使用应当严格控制，不得超过当日使用量，并由使用者提出申请，经课题负责人和办公室主任签字后方可领取，由课题负责人监督使用。

2.8 自行车一律不得入楼，楼道中不得堆放杂物、垃圾。凡未经许可放置在楼道内的物品，均按无主物统一清理。

3 安全管理措施

3.1 安全管理工作是重点实验室常抓不懈的中心工作之一。为了加强对安全管理工作的领导，成立由中心主任任组长、办公室、库房和学（研）工组负责人及其他有关人员组成的中心治安综合治理工作领导小组，负责开展以维护学校稳定为中心，以防火、防盗、防事故为重点的实验室治安综合治理工作。

3.2 各方向负责人负责本单位的治安综合治理工作，设立安全员，具体负责本单位的安全管理工作。

3.3 门卫必须对实验室的安全负责，中午、夜间和节假日必须加强巡楼，避免突发事故和盗窃案件的发生。

3.4中心实验室开放时间为8：00—23：00。19：00以后以及双休日、寒暑假进出实验室者必须履行登记手续。

3.5各实验室负责人每周周五上午进行巡楼检查，保证水、电、气、通风等公用设施的正常运行。各实验室遇水、电、气、通风等设施使用情况异常，必须及时向有关人员反映，维修人员应及时到位解决问题；遇紧急情况，维修人员必须做到随叫随到。

3.6 重点实验室在“五一”、“国庆”、“元旦”、寒假、暑假等节假日前必须组织安全检查，对查出的安全事故隐患必须及时整改。

3.7 一般情况下不允许在实验楼内进行通宵实验，确因实验工作需要必须通宵实验者，经本人书面申请，实验室主管签字（本科生、研究生须经指导教师签字）同意、办公室备案后方可进行。通宵实验者应在门卫处办理登记手续。

3.8 “春节”、“国庆”、“元旦”、“五一”放假期间，科研仪器中心原则上停用，个别因工作确需进实验室者，必须事先经科研仪器中心主任书面同意，并履行登记手续。

4 罚   则

4.1 凡违反本办法有关规定条例者，一经发现，当事人必须做出书面检查，并视情节轻重，给予通报批评、暂停实验或纪律处分。

4.2 由于违反本办法有关规定条例造成事故者，当事人必须及时向学院治安综合治理工作领导小组书面报告事故发生的原因、经过及损失程度。学院参照《兰州大学违纪学生处分条例》，除追究当事人责任、责成其赔偿经济损失外，视情节给予严重警告以上（含严重警告）处分，直至向法院起诉；如触犯刑律，则依法移交司法机关处理。

4.3 研究生及做毕业论文的本科生违反本办法有关规定条例造成事故者，其指导教师也要承担连带责任，赔偿50%以上的经济损失；对于重大安全事故，其导师还将由实验室、学校给予其他形式的处罚。

### 十、实验教学中心安全保密制度

1 安全规则

1.1 实验室的钥匙只能专人配有（实验室工作人员每人一把），持钥匙者都要对该实验室的安全和财产负责。

1.2 闲杂人员不得进入实验室，凡进入实验室者必须填写实验室使用登记，否则实验室管理人员有权拒绝其进入实验室。

1.3 实验室禁止吸烟，不准非工作用火用电，用火用电时必须有人现场看护，用后一律灭火断电。

1.4 易燃、易爆、剧毒、剧腐蚀物品专人保管随用随领，挥发性药品必须在通风厨中进行操作，实验完毕产生的废液、危险品或有毒化学品严禁直接倒入下水池；

1.5 毒品、种菌、种毒专人保管，用后灭活处理，不得借出。

1.6 离开实验室前务必仔细检查，关闭门窗水电保证安全；贵重物品要妥善保管。

1.7 要爱护实验室的一切财物，实验仪器、实验元件由工作人员发放，不允许实验人员私自拿取。

1.8 如发生事故，应立即采取必要措施并报告负责人。

1.9 配备必要的灭火用具，灭火器内的化学试剂每年更换一次，灭火设备专人保管，不可随意乱动。

1.10 实验室人员应了解电源总开关及防火器材位置、火警号码(119)、灭火常识、盗警号码(110)。

1.11 实验室与办公室要分开。室内及走廊内不准放私人物品、生活用品及自行车。

2 保密规则

2.1加强保密知识学习，加强保密意识。

2.2科研教学中凡属要保密的，按国家规定划分保密级别、时间及范围，做好保密工作。

### 十一、实验教学中心卫生管理制度

实验室是进行科学研究的重要场所，是重点实验室对外的窗口之一。为了营造一个干净、整洁的科研环境，确保师生的身体健康，特制定本规定。

1. 每学期开学的第一周和放假的最后一周，应对实验室进行一次彻底的卫生大扫除。

2. 平时应经常擦拭门、窗、实验台和通风柜，做到无尘土、污渍；试剂和玻璃仪器的摆放应整齐有序。

3. 实验室内必须配备垃圾桶。工作人员应经常打扫、擦拭地面，及时将垃圾倒入桶内，并及时清洗垃圾桶，不得在实验室内存放大量垃圾。

4. 实验过程中注意保护好实验台面，防止腐蚀损毁实验台面。

5. 严禁向实验水盆、洗手盆、下水道倾倒化学试剂，并要经常擦拭实验水盆、洗手盆，以保持清洁，显出其本色，防止污染、变色。

6. 不得在门窗玻璃及过道采光玻璃上贴纸挂帘，以便观察实验室内的情况及过道采光。

7. 实验室内不准存放食品，严禁存放自行车等大件私人物品。

8. 经常清洗实验室内的地漏，要使地漏内充满积水，以保持室内地漏畅通，防止返味。

### 十二、三废回收管理制度

为了保证本重点实验室的安全，使试剂、药品得到更充分利用，减少实验三废对环境的污染，特制定本管理办法。

1. 实验三废不得随意排放。能产生有刺激性或有毒气体的实验必须在通风橱内进行，有毒、易燃的废弃物必须集中收集，定期处理，不得随便丢弃。

2. 溴化乙锭（EB）是强诱变剂，具有高致癌性，其污染材料要集中进行无害化处理，不得随意丢弃，不准戴EB污染手套触摸电梯按键、门把等公共接触部位。

3. 钾、钠、白磷等暴露于空气中易燃烧，钾、钠必须保存在煤油中，白磷保存于水中。实验室残留的钾、钠、白磷等必须在实验楼外处理，不得丢进废液桶、排入下水道。

4. 金属汞易挥发，吸入体内会引起积累性中毒，不慎洒落在地上的汞应尽量收集，并洒上硫磺粉，用过的汞应集中水封保存，定期处理后待用。

5. 金、银等贵金属盐废液应集中收集，定期回收利用，不得随意排入下水道。

6. 有毒药品（如重铬酸钾、钡盐、砷的化合物、汞的化合物、氰化物等）的废液不能随便倒入下水道，应集中收集处理。

7. 实验室药品不得携出室外，用剩的有毒药品（主要是砷化物、氰化物）应交还药品库房管理。

8. 实验用过的有机溶剂应尽可能回收利用，毒性较大者则应集中存放，定期处理回收。

### 十三、实验教学中心主任岗位职责

1．大学化学实验教学中心主任在校、院两级领导下，全面负责实验中心的实验教学和管理工作。

2．负责根据学校定位以及本教学实验中心在学校中的地位、作用制定建设目标和规划。

3．与相关课程负责人组织制定实验教学大纲,负责制定、审定、编写实验教材(或讲义)、实验项目等资料。

4．承担对实验技术和仪器设备的改进及对引进技术和仪器设备的使用、管理、开发。

5．组织制定中心各实验室管理的有关细则，并组织实施和督促执行；

6．领导中心全体人员的工作，组织实验技术人员的培养提高和考核工作，不断提高他们的工作能力和业务水平。

7．根据学校有关规定，制定中心工作人员的岗位责任制，组织领导实验室完成各项基本任务及学校下达的其它任务。

8．负责组织和落实实验中心（室）各项安全防护和卫生工作。

### 十四、实验教学中心总工程师岗位职责

1. 在校大型仪器设备管理委员会和重点实验室学术委员会的领导下开展工作。负责制定本实验室岗位责任，组织对实验室各类人员的培训、考核。

2. 负责实验室资产管理，组织建立固定资产账目。

3. 负责仪器设备的技术管理。负责仪器设备的维护、保养及时排除和查找故障，确保仪器的正常运转，设备完好率在90%以上；负责对仪器一般故障的处理，对难以处理的故障要及时响应，并负责与生产厂家联系协调解决。

4. 负责实验室仪器设备日常管理。负责组织制定和更新实验室仪器设备管理制度及操作规程，保证实验室安全运行与设施的正常运转；建立、健全实验室仪器设备档案，收集运行记录、实验记录等资料，负责填报或审查仪器设备的相关报表。

5. 负责科研与教学方面的实验工作。协助任课教师完成研究生实验仪器与应用课程的实验教学，并提供相关保障；为研究生完成学位论文提供仪器设备和技术指导。

6. 负责实验室仪器设备购置、实验试剂和材料订购和环境改造。

7. 负责实验室开放管理，实现资源高度共享，提高仪器设备使用效益。

8. 负责实验队伍管理。负责技术人员设岗、岗位职责制订及监督实施；负责实验室技术人员的业务培训和考核工作，制订培训计划、方案；负责指导和培训实验室技术人员和管理人员，保证实验室设施和仪器设备的完好和正常运转，举办与仪器设备功能开发、应用有关的学术讲座，负责安排科教人员和研究生上机培训。

9. 负责实验设备的功能开发与利用。负责并指导实验技术人员开发仪器设备功能和创新实验方法，协助科研人员开发和发掘仪器设备的新功能，建立新的实验方法，承担与实验仪器管理、开发和创新实验方法相关的科研课题。

10. 负责实验室主任安排的其它工作。

### 十五、实验教学中心技术负责人员岗位职责

技术负责人由实验师、高级实验师及相关职称人员担任，主要负责大型仪器设备使用技术和管理工作。其岗位职责如下：

1. 掌握本实验室有关的专业知识和技术，全面负责本实验室相关仪器设备的技术指导工作和组织管理工作，认真及时填写重点实验室年终考核所需的各项相关材料。

2.按学校大型仪器效益管理第二十一条规定，负责校内收取：保证设备正常运行的维护管理费和材料消耗费等。校外收取：折旧费、消耗费、测试费、维修费、管理费、劳务费等。相关的收费交大型仪器共享平台，账号774-432201。

3. 编写相关大型仪器操作使用规程。负责指导和培养初级实验技术人员。

4. 组织和领导本学科的重大实验工作和重大科研项目，以及难度较大的测试任务。解决实验(科研)中出现的关键性技术问题。

5. 指导精密仪器和大型设备的验收、调试和鉴定。

6. 主持相关的精密仪器和大型设备的可行性论证、配套方案总体设计、技术管理系统设计或评审工作。

7. 主持相关的精密仪器和大型设备的功能开发。

8. 熟悉本学科领域国内外的学术动态和实验技术动态，为实验室提供学术指导。

9. 总结实验技术和科学研究经验。

### 十六、实验教学中心管理人员岗位职责

实验教学科研仪器管理中心管理员：

榆中校区：岳利军

本部科研实验大楼：附一楼大型仪器实验室：吴彩霞；二楼草坪与绿地实验室：柴琦；三楼草地-家畜互作实验室：翁秀秀；四楼草地-家畜互作实验室：常生华；五楼草地营养学实验室：吴淑娟；六楼草-田系统实验室：杨倩；生命科学院实验楼四楼草类逆境生理与基因工程实验室：未丽；七楼草类种子与育种实验室：刘亚洁；八楼草类抗病品种选育、草类病理、禾草内生菌、草类生物技术实验室：古丽君。其岗位职责如下：

1. 必须遵守实验室各项规章制度，认真及时填写重点实验室年终考核所需的各项相关材料。 按学校大型仪器效益管理第二十一条规定，负责校内收取：保证设备正常运行的维护管理费和材料消耗费等。校外收取：折旧费、消耗费、测试费、维修费、管理费、劳务费等。相关的收费交大型仪器共享平台，账号774-432201。

2. 熟悉所管各类仪器设备的性能及使用操作方法，做好保养与维修工作，填写维修记录。

3. 认真保管所管仪器设备，使其帐物卡相符率达100％；低值耐用品帐物卡相符率达90％。使用前认真检查，发现损坏及时修理，使其完好率不低于90％。

4. 负责管理和领取实验动物、低值耐用品、易耗品、消耗品、化学药品，要建立保管帐，确实保管好。加强对易燃、易爆品的管理，对剧毒药品、菌种、毒种要有使用记录。

5. 负责实验室卫生和治安工作：做到实验室内家具，仪器设备整齐；桌面仪器无灰尘，地面无积水，无纸屑；门窗、墙面、管道、开关板、电闸、线路上无积灰及蛛网、玻璃明亮；门窗、玻璃、锁、搭扣完整无损；实验台、凳、架等无丢失，无破损。

6. 认真填写《实验工作日志》、各种表格、报表及督促学生填写仪器设备使用记录并定期检查等。

7. 节电、节水、节约实验用品。

8. 实验室物品外借必须经过实验室负责人及相关领导同意，并办理借用登记，按时催还；归还时要检查仪器设备是否完备，运行是否正常。

十七、实验课程主讲教师岗位职责

1．实验主讲对该实验课的教学负全面责任，执行中心下达的实验教学计划，编号选用实验教材，确定实验内容，聘用带课教师，监督实验教学计划完成的质与量，并对所聘教师给予正确评价。

2．积极组织实验教学的改革，不断更新实验教学内容（其更新、改进实验内容每年为10%），承担实验教学任务，以做到下情上达，全面掌握了解实验教学的全过程。

3．定期检查与评估实验教学质量，依此对指导教师的工作进行审核、提出建议，做好工作日志。

4．决定实验经费的使用和资金的流向。提出新开实验所需仪器及试剂计划。

5．监督实验课准备情况，在试剂、仪器不能正常供应或质量不能保证时，主讲可及时报知中心，在征得有关领导同意的情况下，有权更改乃至终止实验的进行，对所造成损失不应承担责任。

6．主讲对实验教学中的应聘教师实行过程管理，指导实验并检查其他实验课教师的教学工作，对不合格的应聘教师有权进行批评帮助直至辞退，以保证实验教学质量。

7．每年审核实验课应聘教师的工作业绩，向实验中心提出考核意见。

十八、实验课程指导教师岗位职责

1．工作上服从实验主讲安排，课前必须参加集体备课和讨论，做预备实验及填写相应的实验预备卡，以加深对实验原理、现象的理解，统一标准；有关数据作为批改学生实验成绩的参考，对实验中可能出现的问题做到心中有数。

2．掌握有关的实验操作技术，熟知实验方案的设计，指导和规范同学的预习报告和实验报告，在教学中能给予同学正确的指导。

3．课前5分钟到实验室，实验课中不许脱岗，勿做与课程无关的事，未经批准不得请人代岗。有事需离开者提前向实验主讲请假并在实验课程组中找到带课教师，经主讲批准后方可。

4．实验指导中要勤走动，课堂中对学生提出的问题应能及时、耐心启发式地给以解答，指导规范，不得态度生硬，不负责任。

5．指导教师应与实验技术人员积极配合做好公用仪器的借用、管理使用及实验室安全、卫生。做好分工合作，互相帮助。临时离开者向同组教师打好招呼，说明去向。

6．协助实验室工作人员严格控制试剂用量，做到精打细算及时回收，杜绝浪费现象。教育同学对实验仪器设备进行维护、确保使其处于正常运转状态。

7． 及时、认真批阅实验报告，并依实验结果、预习效果、操作技能给出正确评分，做到评分有理有据。

8．首次应聘者，必须在预习实验后写出详尽实验报告，并在实验室范围内进行试讲。

9．积极参加实验教学改革，每年提出一到两个新实验。

以上各条以及准备实验、考勤均与工作量挂钩，不胜任者劝其离岗，经培训提高后方可再次上岗。

十九、实验教学中心实验员岗位职责

1. 熟悉本实验室各类仪器设备的性能及使用操作方法，做好保养与维护，并填写维修记录。

2. 做好开设科研实验课的各项准备工作，协助实验人员顺利完成实验内容。

3. 认真保管仪器设备，使用前认真检查，发现损坏及时上报。

4. 负责管理和领取实验用品，加强对易燃易爆物品的管理，剧毒药品要有使用记录。

5. 负责本实验室的卫生和治安工作，做到物品整洁、安全、无事故。

6. 节水、节电、节约实验用品。

7. 负责协调本实验室房屋、水电、暖气等固定设施的维修，确保实验任务顺利完成。

8. 填写实验室工作日志。

二十、实验教学中心实验工作人员培训提高计划

1. 由有关人员对实验员进行各类仪器设备性能、用途、用法、使用注意事项、保养方法等进行培训，使实验员能熟练地使用、保养各类仪器。

2.实验工作人员需掌握所开各项实验的原理、方法及操作技能。

3. 参加一些课题及科研工作，提高其科研能力，掌握一些新的实验方法及实验技能为开新实验项目打下基础。

4. 按计划送出去或在校内、本实验室内进修学习。

二十一、实验教学中心学生实验守则

1. 实验前要认真预习，掌握仪器原理、操作规程等，方可进行实验。

2. 做实验要严肃认真，仔细观察，积极分析思考，如实记录实验数据。

3. 实验时保持肃静、遵守纪律，不准动用与本实验无关的仪器设备；保证室内清洁、不得随地吐痰、扔碎纸；不准吸烟、吃零食和饮水。

4. 实验中要遵守操作规程，仪器设备如发生故障应立即停止使用，报告实验室管理人员，不可自行拆卸修理。凡违反纪律或操作规程，损坏设备者，要填写损坏报告单，根据情节轻重、态度好坏进行教育、赔偿直至处分。

5. 注意节水、节电、节约试剂。

6. 用过的有毒、有害物品及其污染物应放在指定处，由实验室管理人员统一进行无害处理。

7. 实验结束后，清理好仪器设备、工具、药品和周围环境，经实验室管理人员验收允许后方可离开实验室。

8. 进行传染病、微生物实验，实验服不可带出实验室。

二十二、兰州大学科学野外试验台站暂行管理办法

野外试验站是我校开展科研试验、教学实习、科技示范推广、人员培训和对外科技合作与交流的野外综合平台。兰州大学草地农业科技学院已建设有“兰州大学临泽草地农业实验站”、 “兰州大学庆阳黄土高原草地农业试验站”和“兰州大学榆中草地农业试验站”等。为加强草业科学专业试验站（以下简称试验站）的建设与管理工作, 避免试验与教学安全事故，保障试验站各类仪器设备设施的安全顺利运行，使其更好为科研和教学服务，根据国家有关部门和兰州大学野外科学观测试验站建设与管理的有关要求，结合试验站实际情况，特制订如下管理办法：

第一条：长期、定点、系统地观测记录试验站所在区域的气象、水文、土壤、植被、种质资源和家畜品种等方面的基础资料，并建立完善的资料档案。

第二条：系统连续的收集整理试验站所在区域的社会经济和人文等基础资料，并建立完善的资料档案。

第三条：建立完善的“土-草-畜-人”四维一体草地农业综合试验体系，配套完整的试验监测设备，以保障各类科研项目的野外试验的顺利实施。

第四条：试验站由学校统一规划建设，根据学校的统一安排组织实施我院的科研和教学计划。

第五条：为兰州大学及相关兄弟院校和科研院所的涉农专业学生提供实践基地，为相关专业的基层研究人员提供培训基地。

第六条：建立示范基地，转化推广国内外草地农业科学研究的最新成果，为当地或相关区域草地农业产业发展和地方经济建设服务。

第七条：试验站实行兰州大学领导下的站长负责制。站长由相同研究领域或方向学术带头人兼任。副站长和各个研究单元的负责人由站长根据工作需要提名，报依托单位聘任。站长在依托单位草地农业科技学院领导下全面负责组织领导试验站的科学研究、学术活动等工作。站长任期内若因工作变化或不可抗拒的自然因素等原因，可由依托单位提出变更调整意见报学术委员会批准或上报学校有关部门批准。

第八条：试验站工作实行网络化无缝管理，站长、副站长和各个研究单元负责人实行目标责任制，各职能单元实行定人、定岗、定任务的岗位责任制。

第九条：试验站由固定人员和流动人员组成。固定人员包括研究人员、技术支撑人员和管理人员；流动人员包括访问学者、博士后研究人员、博士生、硕士生和开放基金资助获得者。

第十条：试验站承担草地农业生态系统国家实验室设立的开放课题基金，维护、保持设备基础条件良好，吸引优秀科研人才来站进行各种方式的合作研究，积极开展国际、国内学术交流与合作。

第十一条：在项目申报和文章引用中要使用学校统一命名。对野外台站完成的专著、论文、软件、数据库等研究成果均应标注台站名称，专利申请、技术成果转让、申报奖励按国家有关规定办理。

第十三条：财务由兰州大学统一管理。严格按照国家及兰州大学相关财务规定来执行。

本办法由兰州大学负责解释，自发布之日起施行。