高校实验室安全与防护

教学大纲

绪论  高校实验室安全与管理

1.1实验室安全的重要性

1.1.1实验室安全内涵

1.1.2实验室安全的重要意义

1.2实验室管理与安全研究对象与任务

1.2.1实验室管理与安全的研究对象

1.2.2实验室管理与安全的研究任务

1.人防技防，确保实验室人员生命财产安全

2.科学规划，建立良好的实验环境条件

3.规范管理，提高仪器设备投资效益

4.安全准入，营造实验室安全文化

1.3实验室管理与安全的地位和作用

1.3实验室管理与安全的现状和发展趋势

1.3.1实验室管理与安全现状

1.3.2实验室管理与安全发展趋势

1.4实验室常见安全事故类型及原因分析

1.4.1实验室常见安全事故类型

1.4.2实验室安全事故分析

1.4.3实验室安全事故预防对策

第二章  化学品安全

2.1 危险化学品的概念和分类

2.1.1危险化学品的概念

2.1.2 危险化学品的分类

2.2 化学物质的危险特性

2.2.1理化危险性

1.易燃性

2.爆炸性

3. 反应性

2.2.2健康危害性

1.健康危害性种类

2.毒性物质侵入人体途径

3.影响毒性物质的因素

2.2.3环境危害性

1.危害水生环境

2.危害臭氧层

2.3各类危险化学品简介

2.3.1 爆炸性物质

1.定义和分类

2.危险特性

3.实验室中常见的爆炸品

2.3.2 气体

1.定义和分类

2.危险特性

3.实验室常见气体及性质

2.3.3易燃液体

1.定义和分类

2.易燃液体危险特性

3.实验室中常见易燃液体

2.3.4 易燃固体、易于自燃的物质和遇水放出易燃气体的物质

1.易燃固体

2.易于自燃的物质

3.遇水放出易燃气体的物质

2.3.5 氧化性物质和有机过氧化物

1.氧化性物质

2.有机过氧化物

3.危险特性

4.实验室中常见氧化性物质和有机过氧化物

1）过氧化氢

2）过氧化二苯甲酰

2.3.6 毒性物质和感染性物质

1.毒性物质

2.感染性物质

3.毒性物质的分类

4.毒性物质的危险性

5.实验室中常接触到的毒性物质

1)一氧化碳

2）氰化钠

3）硫酸二甲酯

6易制毒化学品

2.3.7 放射性物质

2.3.8腐蚀性物质

2.3.9杂项危险物质和物品

2.4危险化学品防护信息来源

2.4.1化学试剂标签

2.4.2材料安全性数据表MSDS

2.4.3 危险化学品防护资料及网络资源

2.5危险化学品的购买、存储与管理安全

2.5.1 订购化学品的注意事项

1.订购化学品前应当考虑的事项

2.化学品购买及库存跟踪系统

2.5.2危险化学品的存储注意事项

2.5.3化学品的安全管理

1.化学药品跟踪系统

2.“五双”管理制度与剧毒、易制毒和爆炸品的管理

2.6 危险化学品的个人防护与危害控制

2.6.1危险化学品的个人防护

2.6.2危险化学品的危害控制

第三章  实验室生物安全

3.1实验室生物安全基础知识

3.1.1 生物安全的定义

3.1.2 生物安全实验室的分类

3.1.3 生物因子

3.1.4病原体

3.1.5 病原微生物的危险度等级分类

3.1.6生物威胁、生物危害和生物危险

3.1.7 生物气溶胶

3.1.8 消毒

3.1.9 灭菌

3.1.10 生物危害警告标志

3.2 生物安全实验室的分级及其相关规定

第四章实验室电气安全

4.1点起事故特点与类型

4.1.1电气事故类型

4.1.2电气事故特点

4.2触电事故及防护

4.2.1人体触电方式

4.2.2电流对人体的伤害作用

4.2.3 影响电流对人体危害程度的因素

1.电流大小

2.电流持续时间

3.电流的种类和频率

4.电流通过人体的途径

5.人体阻抗

6.个人状况

4.2.4实验室触电事故发生的原因

4.2.5 触电防护技术措施

1.保证电气设备的绝缘性能

2.采用屏护

3.保证安全距离

4.合理选用电气装置

5.装设漏电防护装置

6.保护接地

1）接地保护

2）接零保护

7.采用安全电压

4.2.6触电急救

有关触电急救措施详见10.3

4.3电气火灾与爆炸

4.3.1电气火灾和爆炸的原因

4.3.2实验室电气防火防爆措施

4.3.3电气照明的防火防爆

4.3.4 实验室常用电气设备的防火防爆

4.3.5 电气火灾的扑救要点

4.4 静电的危害与防火

4.4.1 静电的特性与危害

4.4.2 静电防护措施

4.5 雷电安全

4.5.1 雷电的危害

4.5.2雷电火灾的预防

第五章实验室仪器设备使用安全

5.1玻璃仪器使用安全

5.1.1玻璃仪器安全使用通则

5.1.2几种特殊玻璃仪器的使用注意事项

1.玻璃反应釜

2.旋转蒸发仪

3.石英纯水蒸馏器

5.2 高压装置使用安全

5.2.1高压钢瓶

5.2.2 高压釜

5.2.3 真空泵

5.3 高温装置使用安全

5.3.1箱式高温炉

5.3.2 马弗炉

5.3.3 加热浴

1.水浴

2.油浴

3.砂浴

5.4低温装置使用安全

5.4.1 冷冻机

5.4.2 低温液体容器

5.5 高能高速装置使用安全

5.4.1 激光器

5.4.2 微波设备

5.4.3X射线发生装置

5.5.4 高速离心机

5.6机械设备使用安全

5.7大型仪器设备使用安全

5.7.1 气相色谱仪

5.7.2 质谱仪

5.7.3 气象色谱-质谱联用仪

5.7.4 高效液相色谱仪

5.7.5 X射线衍射仪

5.7.6 紫外可见吸收光谱仪

5.7.7 红外吸收光谱仪

第六章 实验室废弃物的处理

6.1 实验室废弃物的一般处理原则

6.1.1 处理实验废弃物的一般程序

6.1.2 实验废弃物及其危害性的鉴别

6.2 化学实验室废弃物的处理

6.2.1 化学实验室废弃物分类

6.2.2 污染源的控制

6.2.3 实验废弃物的收集与储存

6.2.4 化学实验废弃物的处置与管理

6.2.5 常见化学废弃物的减害办法

6.3生物安全实验室废弃物的处理

6.3.1 生物安全实验室废弃物处理的原则

6.3.2 生物安全实验室废弃物的处理和丢弃程序

6.3.3 高压处理的分类及高压处理前的准备

6.4 放射性污染与放射性废物的处理

第七章  实验事故应急处理

7.1 实验室应急设施与事故应急预案

7.1.1实验室应急措施

7.1.2 实验事故应急预案

7.2 心肺复苏术

7.3 触电急救措施与方法

7.4 机械性损伤事故的应急处理

7.5 烧烫伤及冻伤的应急处理

7.6 化学灼伤及化学中毒的应急处理

7.7 化学品泄漏的控制和处理

7.8 生物安全事故的应急措施

教学目的

使研究生了解化学品安全知识、消防安全知识，电气安全知识及仪器操作方法，并学会在实验过程中做好安全防护措施及面对实验事故具有应急处理办法，同时爱护环境，做环境友好型科研工作者。

教学方式和方法

讲授为主，辅助参观教学

使用教材或主要参考书：（教材名称、主编人、出版社、出版时间及版次）

《高校实验室安全基础》 朱莉娜主编，天津大学出版社，2014年5月第1版第1次印刷；《实验室安全风险控制与管理》陈卫华主编，化学工业出版社，2017年2月第1版第1次印刷。